Протокол формирования начальной (максимальной) цены закупки к закупочной процедуре на право заключения договора поставки электроматериалов. 
Начальная (максимальная) цена определена на основании единственного коммерческого предложения.
	№ п/п
	Наименование товара (марка поставляемого товара поставщиком)
	Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	КП №1
	Средняя цена за ед. изм., руб.
	Средняя сумма, руб,
	НМЦ по ЛОТу, руб,

	
	
	
	
	
	Цена за ед. изм., руб.
	Сумма, руб.
	
	
	

	1
	Щит «DKC» ЩМП 1200x800x300мм IP65 c монтажной панелью (R5ST1283 ) или эквивалент
	габаритные размеры: высота – 1200 мм, ширина – 800 мм, глубина - 300 мм; материал корпуса - сталь, покрытие: порошковая окраска; степень защиты - не ниже IP66; монтажная плата с двунаправленной разметкой: наличие, комплект заземления: наличие, монтажный комплект: наличие. 
	шт
	2
	21742,35
	43484,7
	21742,35
	43484,7
	384280,05

	2
	Выключатель автоматический OptiMat D100N MR1 У3 «КЭАЗ» 144412 или эквивалент
	количество полюсов - 3; номинальный ток - 100 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 690 В; характеристика срабатывания B; исполнение – литой корпус; способ монтажа – монтажная плата; тип расцепителя – электронный; вид рукоятки: рычажного типа; максимальное сечение подключаемого кабеля: 70 мм2; номинальная отключающая способность: 40 кА.
	шт
	4
	32298,77
	129195,07
	32298,77
	129195,07
	

	3
	Автоматический выключатель «IEK» ВА88-32 63А 25кА трехполюсный или эквивалент
	количество полюсов - 3; номинальный ток - 63 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 400 В; характеристика срабатывания B; исполнение – литой корпус; способ монтажа – монтажная плата; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный)
	шт
	1
	4584,7
	4584,70
	4584,7
	4584,70
	

	4
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА С «IEK» или эквивалент
	количество полюсов - 3; номинальный ток - 63 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный)
	шт
	1
	758,89
	758,89
	758,89
	758,89
	

	5
	Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А 4,5кА С «IEK» или эквивалент
	количество полюсов - 3; номинальный ток - 40 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный)
	шт
	1
	637,71
	637,71
	637,71
	637,71
	

	6
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А 4,5кА С «IEK» или эквивалент
	количество полюсов - 1; номинальный ток - 25 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный)
	шт
	4
	172,02
	688,08
	172,02
	688,08
	

	7
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С «IEK» или эквивалент
	количество полюсов - 1; номинальный ток - 6 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный)
	шт
	1
	199,58
	199,58
	199,58
	199,58
	

	8
	Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С «IEK» или эквивалент
	количество полюсов - 1; номинальный ток – 16 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный)
	шт
	4
	165,75
	663,00
	165,75
	663,00
	

	9
	Кабель электрический ПВС 3х2,5 белый
	конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 3 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 2,5 мм2; цвет изоляции - белый; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В.
	м
	10
	143,728
	1437,28
	143,728
	1437,28
	

	10
	Провод ПуГВнг(А)-LS, медный, сечение 1х2.5 мм², белый
	конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 2,5 мм2; цвет изоляции - белый; номинальное напряжение переменного тока - не менее 450 В.
	м
	45
	46,09
	2074,12
	46,09
	2074,12
	

	11
	Провод ПуГВнг(А)-LS, медный, сечение 1х2.5 мм², синий
	конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 2,5 мм2; цвет изоляции - синий; номинальное напряжение переменного тока - не менее 450 В.
	м
	25
	48,13
	1203,23
	48,13
	1203,23
	

	12
	Электрический провод ПуГВ 1x70 мм2 Синий
	конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 70 мм2; цвет изоляции - синий; номинальное напряжение переменного тока - не менее 750 В.
	м
	6
	1243,71
	7462,23
	1243,71
	7462,23
	

	13
	Электрический провод ПуГВ 1x50 мм2 Белый 
	конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 70 мм2; цвет изоляции - синий; номинальное напряжение переменного тока - не менее 750 В.
	м
	5
	892,36
	4461,78
	892,36
	4461,78
	

	14
	Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1 
	степень защиты - не ниже IP20; количество вводов – 28 шт; сечение подключаемых проводников - до 6 мм2.
	шт
	6
	637,66
	3825,94
	637,66
	3825,94
	

	15
	Кабель силовой АВБШв 4х240ос(N)-1 ТРТС однопроволочный 
	конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 4 шт; материал токопроводящей жилы - алюминий; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 240 мм2; цвет изоляции - черный; номинальное напряжение переменного тока - не менее 359 В.
	шт
	70
	1951,67
	136616,94
	1951,67
	136616,94
	

	16
	Провод СИП-3 1х50
	количество токопроводящих жил - 1 шт.; сечение каждой токопроводящей жилы - 50 мм2
	м
	200
	118,46
	23692,00
	118,46
	23692,00
	

	17
	Провод СИП-4 4х70
	количество токопроводящих жил - 4 шт.; сечение каждой токопроводящей жилы - 70 мм2
	м
	40
	582,37
	23294,80
	582,37
	23294,80
	


Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по результатам проводимой закупочной процедуры, определена на основании единственного коммерческого предложения и составляет 384 280 (Триста восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 05 копеек.

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                           Ю.В. Маракасов

Начальник ОМТС							             А.Ю. Кортунов
