Протокол формирования начальной (максимальной) цены закупки к закупочной процедуре на право заключения договора поставки электроматериалов.

Начальная (максимальная) цена определена на основании единственного коммерческого предложения.

| № п/п | Наименование товара (марка поставляемого товара поставщиком) | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Ед. изм. | Кол-во | КП №1 |  | Средняя цена за ед. изм., руб. | Средняя сумма, руб, | НМЦ по ЛОТу, руб, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена за ед. изм., руб. | Сумма, руб. |  |  |  |
| 1 | Щит «DKC» ЩМП 1200x800x300мм IP65 c монтажной панелью (R5ST1283 ) или эквивалент | габаритные размеры: высота – 1200 мм, ширина – 800 мм, глубина - 300 мм; материал корпуса - сталь, покрытие: порошковая окраска; степень защиты - не ниже IP66; монтажная плата с двунаправленной разметкой: наличие, комплект заземления: наличие, монтажный комплект: наличие. | шт | 2 | 21742,35 | 43484,7 | 21742,35 | 43484,7 | 384280,05 |
| 2 | Выключатель автоматический OptiMat D100N MR1 У3 «КЭАЗ» 144412 или эквивалент | количество полюсов - 3; номинальный ток - 100 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 690 В; характеристика срабатывания B; исполнение – литой корпус; способ монтажа – монтажная плата; тип расцепителя – электронный; вид рукоятки: рычажного типа; максимальное сечение подключаемого кабеля: 70 мм2; номинальная отключающая способность: 40 кА. | шт | 4 | 32298,77 | 129195,07 | 32298,77 | 129195,07 |  |
| 3 | Автоматический выключатель «IEK» ВА88-32 63А 25кА трехполюсный или эквивалент | количество полюсов - 3; номинальный ток - 63 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 400 В; характеристика срабатывания B; исполнение – литой корпус; способ монтажа – монтажная плата; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный) | шт | 1 | 4584,7 | 4584,70 | 4584,7 | 4584,70 |  |
| 4 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 63А 4,5кА С «IEK» или эквивалент | количество полюсов - 3; номинальный ток - 63 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный) | шт | 1 | 758,89 | 758,89 | 758,89 | 758,89 |  |
| 5 | Автоматический выключатель ВА47-29 3Р 40А 4,5кА С «IEK» или эквивалент | количество полюсов - 3; номинальный ток - 40 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный) | шт | 1 | 637,71 | 637,71 | 637,71 | 637,71 |  |
| 6 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 25А 4,5кА С «IEK» или эквивалент | количество полюсов - 1; номинальный ток - 25 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный) | шт | 4 | 172,02 | 688,08 | 172,02 | 688,08 |  |
| 7 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 6А 4,5кА С «IEK» или эквивалент | количество полюсов - 1; номинальный ток - 6 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный) | шт | 1 | 199,58 | 199,58 | 199,58 | 199,58 |  |
| 8 | Автоматический выключатель ВА47-29 1Р 16А 4,5кА С «IEK» или эквивалент | количество полюсов - 1; номинальный ток – 16 А; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В; характеристика срабатывания B; исполнение - модульное; способ монтажа - на DIN-рейку; тип расцепителя - комбинированный (тепловой, электромагнитный) | шт | 4 | 165,75 | 663,00 | 165,75 | 663,00 |  |
| 9 | Кабель электрический ПВС 3х2,5 белый | конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 3 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 2,5 мм2; цвет изоляции - белый; номинальное напряжение переменного тока - не менее 380 В. | м | 10 | 143,728 | 1437,28 | 143,728 | 1437,28 |  |
| 10 | Провод ПуГВнг(А)-LS, медный, сечение 1х2.5 мм², белый | конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 2,5 мм2; цвет изоляции - белый; номинальное напряжение переменного тока - не менее 450 В. | м | 45 | 46,09 | 2074,12 | 46,09 | 2074,12 |  |
| 11 | Провод ПуГВнг(А)-LS, медный, сечение 1х2.5 мм², синий | конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 2,5 мм2; цвет изоляции - синий; номинальное напряжение переменного тока - не менее 450 В. | м | 25 | 48,13 | 1203,23 | 48,13 | 1203,23 |  |
| 12 | Электрический провод ПуГВ 1x70 мм2 Синий | конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 70 мм2; цвет изоляции - синий; номинальное напряжение переменного тока - не менее 750 В. | м | 6 | 1243,71 | 7462,23 | 1243,71 | 7462,23 |  |
| 13 | Электрический провод ПуГВ 1x50 мм2 Белый | конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 1 шт; материал токопроводящей жилы - медь; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 70 мм2; цвет изоляции - синий; номинальное напряжение переменного тока - не менее 750 В. | м | 5 | 892,36 | 4461,78 | 892,36 | 4461,78 |  |
| 14 | Коробка клеммная испытательная переходная ККИ2-1 | степень защиты - не ниже IP20; количество вводов – 28 шт; сечение подключаемых проводников - до 6 мм2. | шт | 6 | 637,66 | 3825,94 | 637,66 | 3825,94 |  |
| 15 | Кабель силовой АВБШв 4х240ос(N)-1 ТРТС однопроволочный | конструкция токопроводящей жилы – многопроволочная; количество токопроводящих жил - 4 шт; материал токопроводящей жилы - алюминий; изоляция жилы - ПВХ; сечение жилы - 240 мм2; цвет изоляции - черный; номинальное напряжение переменного тока - не менее 359 В. | шт | 70 | 1951,67 | 136616,94 | 1951,67 | 136616,94 |  |
| 16 | Провод СИП-3 1х50 | количество токопроводящих жил - 1 шт.; сечение каждой токопроводящей жилы - 50 мм2 | м | 200 | 118,46 | 23692,00 | 118,46 | 23692,00 |  |
| 17 | Провод СИП-4 4х70 | количество токопроводящих жил - 4 шт.; сечение каждой токопроводящей жилы - 70 мм2 | м | 40 | 582,37 | 23294,80 | 582,37 | 23294,80 |  |

Начальная (максимальная) цена договора, заключаемого по результатам проводимой закупочной процедуры, определена на основании единственного коммерческого предложения и составляет 384 280 (Триста восемьдесят четыре тысячи двести восемьдесят) рублей 05 копеек.

Согласовано:

Начальник ПТО                                                                                           Ю.В. Маракасов

Начальник ОМТС							             А.Ю. Кортунов