## 2.204
Ведомость объемов работ № 2
Электромонтажные работы в помещении 2.204
г. Екатеринбург
№ п.п. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Примечания
1 | Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20см2 | м.пог | 56.5 | стены/колонны - 54 м (розеточные сети - 28м, оборудование - 26м); пол - 2,5 м
2 | Заделка штроб | м.пог | 56.5
3 | Очистка помещения от строительного мусора | комплекс
4 | Демонтаж светильников | шт. | 25 | силами заказчика
5 | Прокладка кабеля (в трубе, гофре, открыто) | м.пог |  | силами заказчика
6 | Сверление отверстий (ниш) в стенах, колоннах | шт. |  | силами заказчика
7 | Установка розеток, выключателей | шт. |  | силами заказчика
8 | Установка коробок (распределительных, ответвительных) | шт. |  | силами заказчика
9 | Установка светильников в подвесном потолке грильято | шт. |  | силами заказчика
10 | Присоединение, подключение приборов/оборудования | шт. |  | силами заказчика
11 | Установка автоматов, щитов | шт. |  | силами заказчика
* | все технические решения Подрядчик обязан утвердить под подпись у Заказчика до выполнения соответствующих работ, закупки материалов, оборудования; материалы применять в соответствии с действующими нормативными документами в области строительства;
работы выполнять в соответствии с действующими нормативными документами в области проектирования и строительства
все работы по включению и отключению инженерных сетей (электрика, отопление, охранная, пожарная сигнализация и др.) выполняются силами Заказчика
Составил:
Согласовал: