                                                                         Приложение № 1

Перечень лабораторных исследований в рамках проведения лабораторного контроля состава сточных вод  КОС-12000 м3/сутки и влияния сточных вод на водоём 
протока Сухой Лог  АО «Юганскводоканал»  

на 2027 года.

	№ п/п
	Проводимые исследования
	Периодичность
	Количество проб

	1.
	КОС-12 000 м3/сутки: сточная вода.  Вход (подводящий лоток на решётки)

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (краткий анализ)
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в неделю
	40

	
	
	Escherichia  coli  (E.  coli)  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (полный анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	12

	
	
	 E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора
	
	

	
	Физико-химические исследования
	Запах
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Окраска
	
	

	
	
	Минерализация  (сухой остаток)
	
	

	
	
	Водородный показатель рН
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АСПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	

	
	
	Ионы аммония   
	
	


	
	
	Железо общее
	
	

	
	
	Хлорид-ион
	
	

	
	
	Фосфат-ион    
	
	

	
	Паразитологические исследования сточной воды
	Яйца гельминтов, цисты и ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы  

1 раз в квартал
	8

	
	Вирусологические показатели
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в месяц
	12


	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	2.


	Осадок сточных вод (при выпуске из первичных  отстойников и илоуплотнителя)

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших

	2 пробы  

1 раз в год
	2

	3.
	Осадок сточных вод (при выпуске из  вторичных  отстойников)



	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших

	2 пробы 

1 раз в год
	2

	4.
	Песок с песколовок.



	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы
 1 раз в год
	2

	5.
	КОС-12000 м3/сут.: очищенная сточная вода.  Оголовок  выпуска очищенных и обеззараженных сточных вод перед сбросом в водоем.  

	
	Физико-химические исследования
	Запах 20ᵒ
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Окраска
	
	

	
	
	Плавающие примеси
	
	

	
	
	Водородный показатель (рН)
	
	

	
	
	Минерализация  (сухой остаток)
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Растворённый кислород
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АСПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (НСПАВ), неионогенные
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	

	
	
	Ион аммония  
	
	

	
	
	Железо общее 
	
	

	
	
	Нитрат-ион
	
	

	
	
	Нитрит-ион
	
	

	
	
	Хлорид-ион
	
	

	
	
	Фосфат-ион   
	
	

	
	
	Алюминий
	
	

	
	
	Сульфат-ион
	
	

	
	
	Фенол
	
	

	
	
	Марганец
	
	

	
	
	Медь
	
	

	
	
	Цинк
	
	

	
	
	Хром трехвалентный
	
	

	
	
	Хром  шестивалентный
	
	

	
	
	Никель
	
	

	
	
	Кадмий
	
	

	
	
	Свинец
	
	

	
	
	Фторид-анион
	
	

	
	
	Стронций
	
	

	
	
	Ртуть и ее соединения
	
	

	
	
	Магний
	
	

	
	
	Натрий
	
	

	
	
	Кальций
	
	

	
	
	Формальдегид 
	
	

	
	
	Молибден
	
	

	
	
	Кобальт
	
	

	
	
	Мышьяк и его соединения
	
	

	
	
	Бор
	
	

	
	
	Сульфид-ион
	
	

	
	
	Олово и его соединения
	
	

	
	
	Цианид-ион
	
	

	
	
	Роданид-ион
	
	

	
	
	Хлор свободный  и хлор связанный
	
	

	
	Санитарно-гигиенические исследования
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (краткий анализ)
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в неделю
	48

	
	
	Escherichia  coli  (E.  coli)  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (полный анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	4

	
	
	 (E.  coli)  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора
	
	

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы 

1 раз в квартал
	8

	
	Вирусологические показатели
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в месяц
	12

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	6.
	Токсичность
	Токсичность острая
	1 раз в квартал
	4

	7. 
	Природная поверхностная вода. Протока Сухой Лог.

Место  выпуска очищенных сточных вод с  КОС-12000 м3/сут. в протоку Сухой Лог.

	
	Санитарно-гигиенические исследования
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы природной  воды (полный анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	12

	
	
	E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора
	
	

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	 2 пробы  

1 раз в квартал 
	8

	
	Вирусологические показатели
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в месяц
	12

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	


             Ответственный исполнитель:

              Заместитель начальника ПТО                                           Е.В. Щеблыкина
Приложение 2

Перечень лабораторных исследований в рамках проведения лабораторного контроля состава сточных вод  КОС-50000 м3/сутки и влияния сточных вод на водоём 

протока Сухой Лог АО «Юганскводоканал»  

на  2027 года.

	1.
	КОС-50000 м3/сут.: сточная вода.

 Вход (подводящий лоток на барабан Huber – 2 пробы).

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (краткий анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в неделю
	80

	
	
	E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (полный анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в месяц
	24

	
	
	 E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора
	
	

	
	Физико-химические исследования
	Запах
	1 раз в месяц
	24

	
	
	Окраска
	
	

	
	
	Водородный показатель рН
	
	

	
	
	Ион аммония
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Фосфат-ион  
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Железо общее
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АСПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (НСПАВ), неионогенные
	
	

	
	
	Марганец
	
	

	
	
	Медь
	
	

	
	
	Бор
	
	

	
	
	Сульфид-ион
	
	

	
	
	Олово
	
	

	
	
	Цианид-ион
	
	

	
	
	Роданид-ион
	
	

	
	
	Ртуть
	
	

	
	
	Натрий
	
	

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы

1 раз в квартал
	16

	
	Вирусологические показатели
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в месяц
	24

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	2.
	Осадок сточных вод.   Иловая смесь с илоуплотнителя.

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы 

2 раза в год
	4

	3.
	Сырой осадок из бункера первичного отстойника

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы 

2 раза в год
	4

	4.
	Песок (выход с песколовок аппарата Huber).

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы 

2 раза в год
	4

	5.
	КОС-50000 м3/сут.:  очищенная сточная вода.  Оголовок  выпуска очищенных и обеззараженных сточных вод перед сбросом в водоем.  


	
	Физико-химические исследования
	Запах 20ᵒ
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Окраска
	
	

	
	
	Плавающие примеси
	
	

	
	
	Водородный показатель (рН)
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Растворённый кислород
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АСПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (НСПАВ), неионогенные
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода (ХПК)
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПК5)
	
	

	
	
	Ион аммония  
	
	

	
	
	Железо общее 
	
	

	
	
	Нитрат-ион
	
	

	
	
	Нитрит-ион
	
	

	
	
	Хлорид-ион
	
	

	
	
	Фосфат-ион   
	
	

	
	
	Алюминий
	
	

	
	
	Сульфат-ион
	
	

	
	
	Фенол
	
	

	
	
	Марганец
	
	

	
	
	Медь
	
	

	
	
	Цинк
	
	

	
	
	Хром трехвалентный
	
	

	
	
	Хром  шестивалентный
	
	

	
	
	Никель
	
	

	
	
	Кадмий
	
	

	
	
	Свинец
	
	

	
	
	Фторид-анион
	
	

	
	
	Стронций
	
	

	
	
	Ртуть и ее соединения
	
	

	
	
	Магний
	
	

	
	
	Натрий
	
	

	
	
	Кальций
	
	

	
	
	Формальдегид 
	
	

	
	
	Молибден
	
	

	
	
	Кобальт
	
	

	
	
	Мышьяк и его соединения
	
	

	
	
	Бор
	
	

	
	
	Сульфид-ион
	
	

	
	
	Олово и его соединения
	
	

	
	
	Цианид-ион
	
	

	
	
	Роданид-ион
	
	

	
	
	Хлор свободный  и хлор связанный 

	
	

	
	Санитарно-гигиенические исследования
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (краткий анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в неделю
	48

	
	
	Escherichia  coli  (E.  coli)  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (полный анализ).
	Обобщённые  колиформные бактерии
	 1 раз в квартал
	4

	
	
	 E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора
	
	

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы 

1 раз в квартал 
	8

	
	Вирусологические показатели
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в месяц
	12

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов
	
	

	6.
	Токсичность
	Токсичность острая
	1 раз в квартал 
	4

	7.
	Природная поверхностная вода. Протока Сухой Лог.

Место  выпуска очищенных сточных вод с  КОС-50000 м3/сут. в  протоку Сухой Лог.

	
	Санитарно-гигиенические исследования
	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	Микробиологические показатели
	Обобщённые  колиформные бактерии
	1 раз в квартал
	12

	
	
	E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора
	
	

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	2 пробы

1 раз в квартал
	8

	
	Вирусологические показатели
	РНК ротавирусов группы А
	1 раз в месяц
	12

	
	
	РНК астравирусов
	
	

	
	
	Антиген вируса гепатита А
	
	

	
	
	РНК энтеровирусов

	
	

	8.
	Природная поверхностная вода.  Протока Сухой Лог. Створ 500 метров ниже места  выпусков очищенных сточных вод с  КОС-12000 м3/сут.  и  КОС-50000 м3/сут.

	
	Физико-химические исследования
	Запах 20ᵒ
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Окраска
	
	

	
	
	Плавающие примеси
	
	

	
	
	Водородный показатель (рН)
	
	

	
	
	Ион аммония  
	
	

	
	
	Нитрат-ион  
	
	

	
	
	Нитрит-ион  
	
	

	
	
	Взвешенные вещества
	
	

	
	
	Фосфат-ион
	
	

	
	
	Химическое потребление кислорода ХПК
	
	

	
	
	Биохимическое потребление кислорода БПК5
	
	

	
	
	Нефтепродукты
	
	

	
	
	Железо общее
	
	

	
	
	Марганец
	
	

	
	
	Медь
	
	

	
	
	Сульфид-ион
	
	

	
	
	Ртуть и ее соединения
	
	

	
	
	Натрий
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (АСПАВ), анионоактивные
	
	

	
	
	Поверхностно-активные вещества (НСПАВ), неионогенные
	
	

	
	
	Олово
	
	

	
	
	Бор
	
	

	
	
	Цианид-ион
	
	

	
	
	Роданид-ион
	
	

	
	
	Растворённый кислород
	
	

	
	Санитарно-гигиенические исследования

	Хлороформ
	1 раз в месяц
	12

	
	Санитарно-бактериологические исследования пробы сточной воды (полный анализ).
	Обобщённые  колиформные  бактерии
	1 раз в квартал
	4

	
	
	 E.  coli  
	
	

	
	
	Энтерококки
	
	

	
	
	Колифаги
	
	

	
	
	Патогенная  микрофлора

	
	

	
	Паразитологические показатели
	Яйца гельминтов, цисты и  ооцисты   кишечных простейших
	 2 пробы  

1 раз в квартал
	8

	
	Токсичность
	Токсичность хроническая
	1 раз в квартал
	4

	10.
	КХАЛ  АО «Юганскводоканал», КОС

	
	Санитарно-химические исследования дистиллированной воды
	Определение содержания веществ, восстанавливающие марганцевокислый калий (КМnО4) визуальным методом в дистиллированной воде
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Определение рН в дистиллированной воде 
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Определение удельной электрической проводимости при температуре 200С , 250С в дистиллированной воде
	1 раз в месяц
	12

	
	
	Аммоний-ион
	1 раз в год
	1

	
	
	Нитрат-ион
	
	

	
	
	Сульфат-ион
	
	

	
	
	Хлорид-ион
	
	

	
	
	Алюминий
	
	

	
	
	Железо
	
	

	
	
	Кальций
	
	

	
	
	Медь
	
	

	
	
	Свинец
	
	

	
	
	Цинк
	
	

	11.
	Смывы с рук персонала, в санитарных комнатах, со спецодежды.

	
	Паразитологические показатели
	Возбудители паразитарных заболеваний
	10 проб          

 1 раз в месяц
	120


      Ответственный исполнитель: 

       Заместитель начальника ПТО                                                                Е.В. Щеблыкина

