Техническое задание

на разработку документации в части технического реконструкции опасных производственных объектов АО «УТГ-1», проведение экспертиз промышленной безопасности на документацию с последующим внесением изменений в государственный реестр опасных производственных объектов

| № п/п | Наименование услуги | Основные данные и требования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Заказчик | Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» (сокращенное наименование - АО «УТГ-1»). Юридический адрес: 629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 офис 1 |  |  |
|  | ОКПД 2 | 71.12.17.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств |  |  |
|  | Наименование ОПО | - Система теплоснабжения: рег. № А59-60463-0001 дата рег. 24.04.2009г. III класс опасности; - Участок трубопроводов тепловых сетей: рег. № А59-60463-0003 дата рег. 13.07.2012г. III класс опасности. |  |  |
|  | Идентификационные признаки объекта по принадлежности к опасным производственным объектам: Идентификационные признаки объекта по принадлежности к опасным производственным объектам: | Система теплоснабжения рег. № А59-60463-0001: п. 2.1. получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ (согласно п.1 приложения № 1 к 116-ФЗ); п. 2.2. используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115 ⁰С (согласно п.2 приложения № 1 к 116-ФЗ). Участок трубопроводов тепловых сетей рег.№ А59-60463-0003 п. 2.2 используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115 ⁰С (согласно п.2 приложения № 1 к 116-ФЗ). |  |  |
|  | Цель оказания услуг | Разработка и восстановление документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов, эксплуатируемых АО «УТГ-1», актуализация Сведений, характеризующих ОПО и направление комплекта документов в Северо-Уральское управление Ростехнадзора г. Тюмень. Сопровождение, оперативная отработка замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти до получения положительного решения о внесении изменений в государственный реестр ОПО. |  |  |
|  | Объемы оказываемых услуг | Система теплоснабжения рег. № А59-60463-0001: Разработка проектной документации на техническое перевооружение в части ликвидации ОПО котельной 4/2. Разработка проектной документации в части консервации локальной котельной № 16. Разработка и (или) оформление документации в части недостающих актов-приема передачи зданий, строений, сооружений и оборудования, входящих в состав блочно-модульной котельной КМ-24,8 ВГЖ. Проведение экспертиз промышленной безопасности на документацию. Разработка и (или) восстановление проектов на объекты ОПО, включая линейные объекты (наружные и внутренние газопроводы) и проведение экспертизы в соответствии с требованиями нормативно правовых актов РФ (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов). Восстановление паспортов и другой необходимой документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов). Участок трубопроводов тепловых сетей рег. № А59-60463-0003: Подготовка (восстановление – при необходимости) документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов, эксплуатируемых АО «УТГ-1». Разработка и (или) восстановление проектной документации на линейные объекты (восстановление проектов тепловых сетей в части измененной пропускной способности (увеличение диаметров) участков трубопроводов тепловых сетей) и проведение экспертизы в соответствии с требованиями нормативно правовых актов РФ (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов). Восстановление паспортов и другой необходимой документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов). |  |  |
|  | Условия оказания услуг и ввода в эксплуатацию | В условиях действующего производства. |  |  |
|  | Требования к подрядной организации | Подрядная организация обязана иметь: Наличие подтверждающего документа о членстве в СРО (ст.55.8. ГрК РФ). Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (вид работ (услуг); – проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требование установлено в соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и подпунктами «в», «г», «е» пункта 3 «Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1477; - не менее 3-х аттестованных экспертов необходимой категории, собственная лаборатория неразрушающего контроля, необходимое оборудование для проведения вышеуказанных видов работ - все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Технического Задания. - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую разрешительную документацию на оказание услуг в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о закупке товаров, работ, услуг в редакции № «9»). Подрядная организация не должна являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Подрядной организации не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена. |  |  |
|  | Особые условия | В целях исполнения своих обязательств по Договору Подрядная организация, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком (АО «УТГ-1»), вправе привлекать к оказанию отдельных видов Услуг, сторонние организации, обладающие необходимыми разрешениями, лицензиями, профессиональной квалификацией, персоналом, допусками, специальными знаниями и опытом (далее – Субподрядные организации). Подрядная организация не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг силами Субподрядной организации, предоставляет копию договора с данной Субподрядной организацией, а также копии дополнительных соглашений (при наличии) к такому договору, включая необходимые лицензии, разрешения, перечень персонала с указанием допусков и т.д. При этом Исполнитель Подрядной организации отвечает за действия указанных Субподрядных организаций, как за свои собственные. Подрядная организация собственными силами и за счет своих собственных средств осуществляет подготовку, оплату услуг экспертной организации, сдачу проектной документации, сопровождение и получает необходимые согласования, в т. ч. внесение в реестр ЗЭПБ Ростехнадзора. В случае получения отрицательного заключения экспертизы: - оплату за повторную экспертизу и направление на повторную экспертизу документации, Подрядная организация осуществляет не позднее 30 дней после получения отрицательного заключения; - внесение изменений в проектную и (или) рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядная организация производит за счет своих собственных средств. |  |  |
|  | Срок оказания услуг | Этапы, виды и сроки оказываемых услуг: Общий срок: с момента заключения договора по 31.07.2027г. Время проведения услуг на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). |  |  |
|  |  | Этап | Наименование / результат выполнения | Срок выполнения |
|  |  | 1. | Запрос и сбор исходных данных (копий документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании ОПО (земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещается ОПО (для объектов недвижимости), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, технических устройств, обладающих признаками опасности, указанными в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; паспортов на технические устройства; сертификатов соответствия; проектной документации на здания и сооружения и т.п. | С даты заключения договора |
|  |  | 2. | Анализ текущей документации (сравнение фактического состояния ОПО с данными, которые внесены в государственный реестр). Проверка изменений (фактов ввода в эксплуатацию новых технических устройств (ТУ), зданий и сооружений, ликвидация (утилизация) старого оборудования и (или) изменения технологических процессов. |  |
|  |  | 3. | Уточнение параметров ОПО (при необходимости - пересчет максимального суммарного количества опасных веществ, обращающихся на объекте). Общая проработка технического задания, уточнение ведомостей объемов работ. |  |
|  |  | 4. | Разработка и (или) восстановление проектной документации, восстановление паспортов на технические устройства, восстановление сертификатов соответствия и т.д. включая документацию, в объеме, достаточном для внесения изменений в Сведения, характеризующие ОПО. | С даты выполнения 1 этапа |
|  |  | 5. | Проведение экспертизы на документацию в т. ч. внесение в реестр ЗЭПБ Ростехнадзора. |  |
|  |  | 6. | Система теплоснабжения | С даты выполнения 2 этапа |
|  |  |  | Участок трубопроводов тепловых сетей |  |
|  |  | 6.1. | Оформление актуализированных Сведений, характеризующих опасный производственный объект |  |
|  |  | 6.1.1. | Заполнение разделов установленной формы (общие сведения об организации и объекте; реквизиты и подтверждение соответствия данных ЕГРЮЛ; разделы классификации и характеристик объектов; сведения о составе ОПО (перечень технических устройств, зданий, сооружений) количестве опасного вещества) |  |
|  |  | 6.1.2. | Формирование пояснительной записки с обоснованием вносимых изменений |  |
|  |  | 6.1.3. | Внутреннее согласование и утверждение (ответственным за осуществление производственного контроля и руководителем предприятия) |  |
|  |  | 6.1.4. | Формирование и направление комплекта заявительных документов: (заявление о внесении изменений в государственный реестр ОПО, актуализированные Сведения (в требуемом количестве экземпляров) и документы, подтверждающие изменения). |  |
|  |  | 7. | Сопровождение, оперативная отработка замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти до получения положительного решения о внесении изменений в государственный реестр ОПО |  |
|  |  |  |  | С даты выполнения 3 этапа |
|  | Результаты оказанных услуг | - Проектная документация на техническое перевооружение в части ликвидации ОПО котельной 4/2. - Проектная документация в части консервации локальной котельной № 16. - Экспертизы на документацию, включая уведомление о положительном заключении. - Свидетельство о регистрации. - Сведения, характеризующие ОПО (актуализированные). В случае разработки и (или) восстановления проектной, рабочей, и другой документации, не предусмотренной Техническим заданием, (при увеличении стоимости разработки необходимой документации, согласно предписаниям замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов) – предоставить всю разработанную (восстановленную) документацию в полном объеме. |  |  |
|  | Исходные данные, передаваемые подрядной организации | Свидетельство о регистрации ОПО. Сведения, характеризующие ОПО. Внутренние документы, регламентирующие право владения, эксплуатацию ОПО, а также технических устройств, зданий и сооружений на ОПО – по перечню Подрядной организации. |  |  |
|  | Порядок формирования цены и условия оплаты | Произвести и обосновать сметный расчет стоимости разработки проектной документации в части: ликвидации, консервации, утилизации, проведению экспертиз в базисных ценах 2026 г. (при необходимости - с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2027г.) и с выделением потребности в ресурсах (трудозатраты рабочих - кол-во чел/час; стоимость ресурсов; при необходимости – механизаторов - кол-во маш/час и т.п.). После получения предписания замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе рассмотрения комплекта документов, обосновать сметный расчет увеличения стоимости разработки необходимой документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов. В платежных документах НДС выделить отдельной строкой. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета АО «УТГ-1». |  |  |