Техническое задание
[bookmark: _Hlk242689023]на разработку документации в части технического реконструкции опасных производственных объектов АО «УТГ-1», проведение экспертиз промышленной безопасности на документацию с последующим внесением изменений в государственный реестр опасных производственных объектов
	№ 
п/п
	Наименование услуги
	Основные данные и требования

	1. 
	Заказчик
	Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1» 
(сокращенное наименование - АО «УТГ-1»).
Юридический адрес: 629306, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, улица Юбилейная, дом 5 офис 1

	2. 
	ОКПД 2
	71.12.17.000 Услуги по инженерно-техническому проектированию производственных процессов и производств

	3. 
	Наименование ОПО
	1) Система теплоснабжения: рег. 
№ А59-60463-0001 дата рег. 24.04.2009г. III класс опасности;

2) Участок трубопроводов тепловых сетей:
рег. № А59-60463-0003 дата рег. 13.07.2012г. III класс опасности.

	4. 
	Идентификационные признаки объекта по принадлежности к опасным производственным объектам:

Идентификационные признаки объекта по принадлежности к опасным производственным объектам:
	Система теплоснабжения рег. № А59-60463-0001:
п. 2.1. получение, использование, переработка, образование, хранение, транспортирование, уничтожение опасных веществ (согласно п.1 приложения № 1 к 116-ФЗ); 
п. 2.2. используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115 ⁰С (согласно п.2 приложения № 1 к 116-ФЗ).

Участок трубопроводов тепловых сетей рег.№ А59-60463-0003
п. 2.2 используется оборудование, работающее под избыточным давлением более 0,07 Мпа или при температуре нагрева воды более 115 ⁰С (согласно п.2 приложения № 1 к 116-ФЗ).

	5. 
	Цель оказания услуг
	Разработка и восстановление документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов, эксплуатируемых АО «УТГ-1», актуализация Сведений, характеризующих ОПО и направление комплекта документов в Северо-Уральское управление Ростехнадзора г. Тюмень. Сопровождение, оперативная отработка замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти до получения положительного решения о внесении изменений в государственный реестр ОПО.

	6. 
	Объемы оказываемых услуг
	Система теплоснабжения рег. № А59-60463-0001:
Разработка проектной документации на техническое перевооружение в части ликвидации ОПО котельной 4/2.
Разработка проектной документации в части консервации локальной котельной № 16.
Разработка и (или) оформление документации в части недостающих актов-приема передачи зданий, строений, сооружений и оборудования, входящих в состав блочно-модульной котельной КМ-24,8 ВГЖ. 
Проведение экспертиз промышленной безопасности на документацию. 
Разработка и (или) восстановление проектов на объекты ОПО, включая линейные объекты (наружные и внутренние газопроводы) и проведение экспертизы в соответствии с требованиями нормативно правовых актов РФ (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов). 
Восстановление паспортов и другой необходимой документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов).
Участок трубопроводов тепловых сетей 
рег. № А59-60463-0003:
Подготовка (восстановление – при необходимости) документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов, эксплуатируемых АО «УТГ-1». 
Разработка и (или) восстановление проектной документации на линейные объекты (восстановление проектов тепловых сетей в части измененной пропускной способности (увеличение диаметров) участков трубопроводов тепловых сетей) и проведение экспертизы в соответствии с требованиями нормативно правовых актов РФ (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов).
Восстановление паспортов и другой необходимой документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов (по предписанию замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов).

	7. 
	Условия оказания услуг и ввода в эксплуатацию
	В условиях действующего производства.

	8. 
	Требования к подрядной организации
	Подрядная организация обязана иметь:
Наличие подтверждающего документа о членстве в СРО (ст.55.8. ГрК РФ). Наличие у Исполнителя действующей лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (вид работ (услуг); 
– проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений, применяемых на опасном производственном объекте, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Требование установлено в соответствии с пунктом 49 части 1 статьи 12 Федерального Закона от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и подпунктами «в», «г», «е»  пункта 3 «Положения о лицензировании деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности», утвержденный Постановлением Правительства от 16.09.2020г. №1477;
- не менее 3-х аттестованных экспертов необходимой категории, собственная лаборатория неразрушающего контроля, необходимое оборудование для проведения вышеуказанных видов работ
- все необходимые допуски на право выполнения всех работ, связанных с реализацией настоящего Технического Задания.
- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующую действующую разрешительную документацию на оказание услуг в соответствии с требованиями, изложенными в Положении о закупке товаров, работ, услуг в редакции № «9»).
Подрядная организация не должна являться неплатежеспособным или банкротом, находиться в процессе ликвидации. На имущество Подрядной организации не должен быть наложен арест, экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

	9. 
	Особые 
условия
	В целях исполнения своих обязательств по Договору Подрядная организация, при условии предварительного письменного согласования с Заказчиком (АО «УТГ-1»), вправе привлекать к оказанию отдельных видов Услуг,  сторонние организации, обладающие необходимыми разрешениями, лицензиями, профессиональной квалификацией, персоналом, допусками, специальными знаниями и опытом (далее – Субподрядные организации). 
Подрядная организация не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала оказания Услуг силами Субподрядной организации, предоставляет копию договора с данной Субподрядной организацией, а также копии  дополнительных соглашений (при наличии) к такому договору, включая необходимые лицензии, разрешения, перечень персонала с указанием допусков и т.д.  При этом Исполнитель Подрядной организации отвечает за действия указанных Субподрядных организаций, как за свои собственные.
Подрядная организация собственными силами и за счет своих собственных средств осуществляет подготовку, оплату услуг экспертной организации, сдачу проектной документации, сопровождение и получает необходимые согласования, в т. ч. внесение в реестр ЗЭПБ Ростехнадзора.
В случае получения отрицательного заключения экспертизы:
- оплату за повторную экспертизу и направление на повторную экспертизу документации, Подрядная организация осуществляет не позднее 30 дней после получения отрицательного заключения;
- внесение изменений в проектную и (или) рабочую документацию, связанную с получением замечаний по результатам экспертиз или получением отрицательного заключения, Подрядная организация производит за счет своих собственных средств.

	10. 
	Срок оказания услуг
	Этапы, виды и сроки оказываемых услуг: 
Общий срок: с момента заключения договора по 31.07.2027г.
Время проведения услуг на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).

	11. 
	
	Этап
	Наименование /
результат выполнения 
	Срок выполнения

	12. 
	
	1.
	Запрос и сбор исходных данных (копий документов, подтверждающих наличие у заявителя на праве собственности или ином законном основании ОПО (земельных участков, зданий, строений и сооружений, на (в) которых размещается ОПО (для объектов недвижимости), права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, технических устройств, обладающих признаками опасности, указанными в приложении 1 к Федеральному закону «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; паспортов на технические устройства; сертификатов соответствия; проектной документации на здания и сооружения и т.п.

	С даты заключения договора

	13. 
	
	2.
	Анализ текущей документации (сравнение фактического состояния ОПО с данными, которые внесены в государственный реестр).
Проверка изменений (фактов ввода в эксплуатацию новых технических устройств (ТУ), зданий и сооружений, ликвидация (утилизация) старого оборудования и (или) изменения технологических процессов. 
	

	14. 
	
	3.
	Уточнение параметров ОПО (при необходимости - пересчет максимального суммарного количества опасных веществ, обращающихся на объекте).
Общая проработка технического задания, уточнение ведомостей объемов работ.
	

	15. 
	
	4.
	Разработка и (или) восстановление проектной документации, восстановление паспортов на технические устройства, восстановление сертификатов соответствия и т.д. включая документацию, в объеме, достаточном для внесения изменений в Сведения, характеризующие ОПО.
	С даты выполнения 1 этапа 

	16. 
	
	5.
	Проведение экспертизы на документацию в т. ч. внесение в реестр ЗЭПБ Ростехнадзора.
	

	17. 
	
	6.
	Система теплоснабжения
	С даты выполнения 2 этапа

	18. 
	
	
	Участок трубопроводов тепловых сетей
	

	19. 
	
	6.1.
	Оформление актуализированных Сведений, характеризующих опасный производственный объект
	

	20. 
	
	6.1.1.
	Заполнение разделов установленной формы (общие сведения об организации и объекте; реквизиты и подтверждение соответствия данных ЕГРЮЛ; разделы классификации и характеристик объектов; сведения о составе ОПО (перечень технических устройств, зданий, сооружений) количестве опасного вещества)
	

	21. 
	
	6.1.2.
	Формирование пояснительной записки с обоснованием вносимых изменений
	

	22. 
	
	6.1.3.
	Внутреннее согласование и утверждение (ответственным за осуществление производственного контроля и руководителем предприятия)
	

	23. 
	
	6.1.4.
	Формирование и направление комплекта заявительных документов: (заявление о внесении изменений в государственный реестр ОПО, актуализированные Сведения (в требуемом количестве экземпляров) и документы, подтверждающие изменения).
	

	24. 
	
	7.

	Сопровождение, оперативная отработка замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти до получения положительного решения о внесении изменений в государственный реестр ОПО
	

	25. 
	
	
	
	С даты выполнения 3 этапа

	26. 
	Результаты оказанных услуг
	1. Проектная документация на техническое перевооружение в части ликвидации ОПО котельной 4/2.
2. Проектная документация в части консервации локальной котельной № 16.
3. Экспертизы на документацию, включая уведомление о положительном заключении.
4. Свидетельство о регистрации.
5. Сведения, характеризующие ОПО (актуализированные).
В случае разработки и (или) восстановления проектной, рабочей, и другой документации, не предусмотренной Техническим заданием, (при увеличении стоимости разработки необходимой документации, согласно предписаниям замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе направления комплекта документов) – предоставить всю разработанную (восстановленную) документацию в полном объеме.

	27. 
	Исходные
данные, передаваемые подрядной организации
	Свидетельство о регистрации ОПО.
Сведения, характеризующие ОПО.
Внутренние документы, регламентирующие право владения, эксплуатацию ОПО, а также технических устройств, зданий и сооружений на ОПО – по перечню Подрядной организации.

	28. 
	Порядок формирования цены и условия оплаты
	Произвести и обосновать сметный расчет стоимости разработки проектной документации в части: ликвидации, консервации, утилизации, проведению экспертиз в базисных ценах 2026 г. (при необходимости - с последующим пересчетом в текущий уровень цен 2027г.) и с выделением потребности в ресурсах (трудозатраты рабочих - кол-во чел/час; стоимость ресурсов; при необходимости – механизаторов - кол-во маш/час и т.п.).
После получения предписания замечаний территориальных федеральных органов исполнительной власти в ходе рассмотрения комплекта документов, обосновать сметный расчет увеличения стоимости разработки необходимой документации в объеме, достаточном для внесения изменений в государственный реестр опасных производственных объектов. 
В платежных документах НДС выделить отдельной строкой.
Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета АО «УТГ-1».



