ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​‌​​‌​‌​​‌‌​‌​‌‌​‌​​​‌‌​​‌‌​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​​​‌​‌‌​‌​‌‌‌‌​​​​‌​​​​​‌​​‌‌​​‌‌​‌‌​‌‌​​​​‌‌​​‌​​‌​​‌​​‌​‌‌‌‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​​‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​​‌​‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​‌‌​​‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​‌‌​‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​​​​‌​​​‌​​​‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​​​​​‌​‌​‌​‌‌​​‌‌​‌​​‌​‌‌‌​‌‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌​‌​​​​​‌‌​​​‌‌​​‌‌​‌​​​‌‌​​​​‌​‌​‌‌​​​​​‌‌​​​‌​‌‌​‌​​​​‌‌‌‌​‌​​‌‌‌​‌‌‌​‌​​‌‌‌​​‌‌​​​‌‌​‌​‌​​​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌​​​‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌‌​‌​​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌​​​​​‌‌​​​‌​​​‌‌​‌‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌​‌‌​​​‌​‌​​​​​‌‌‌​​‌‌​‌‌​‌​​​​‌‌​‌​‌‌​‌‌‌​​‌​​‌​‌‌​​‌​‌​‌‌‌‌‌​‌​​‌‌​‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌‌​​‌​‌​‌​‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​​​‌‌​​​‌‌​‌​​​​‌​​‌‌​​‌‌‌⁠⁠⁠
[bookmark: _Hlk244075446]на выполнение работ по ремонту балконной плиты

	№ п/п
	Перечень основных заданий и требований
	Содержание требований

	1
	Вид работ
	Ремонт балконной плиты.

	2
	ОКПД 2
	43.99.40.190 - Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

	3
	Сроки выполнения работ
	[bookmark: _Hlk244075542]В течение 30 календарных дней с даты заключения Договора 

Время проведения работ на объекте согласуется с руководителем учреждения. Подрядчик приступает к работам после согласования и утверждения с Заказчиком плана графика выполнения работ.
Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику:
- утвержденный план график выполнения работ;
- копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды;
- список машин и оборудования необходимых в производстве работ;
- список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения).


	4
	Место размещения объекта
	[bookmark: _Hlk244075461]Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Свободы, дом 22.

	5
	Объем работ
	Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметной документации, приложенной отдельными файлами) и данного технического задания.
В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать недействительными. В случае если в проектной/сметной документации применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными. При этом Подрядчик обеспечивает совместимость поставляемого оборудования с проектными/сметными решениями.

	6
	Требования к выполнению работ
	1. Технология и качество выполняемых работ должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов, строительных, противопожарных и санитарных норм и правил (СНиП, СанПиН, СП и иных действующих нормативных правовых актов), установленных для данных видов работ и применяемых материалов, в том числе:
- Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации 
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте";
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений »;
- СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции»;
- Приказ Минтруда России от 16 ноября 2020 года №782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»
- А также государственные стандарты, действующие строительные нормы и правила, НПБ, технические регламенты, санитарные нормы и правила, предназначенные для данных видов работ.
2. В случае указания на неактуальные требования государственных стандартов, строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил необходимо применять актуальные редакции на момент исполнения Договора.

	7
	Общие требования
	1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Договора;
- возможность безаварийной эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока;
- соответствие выполненных работ требованиям технического задания и условиям Договора;
-  своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных в период гарантийного срока.
2. Заказчик имеет право:
- требовать от подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков;
- осматривать и испытывать материалы и оборудование, применяемые Подрядчиком для выполнения работ;
- требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со сметной документацией и условиями Договора;
- осуществлять контроль качества поставляемых Подрядчиком оборудования, инвентаря и материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение и качественные характеристики;
- предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результатов работ, также в случаях, если ненадлежащее качество результатов работ было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
- в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность;
- отказать в оплате выполненных работ, не предусмотренные настоящим Договором;
- отказать от оплаты выполненных Подрядчиком работ в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения принятых на себя в соответствии с условиями Договора обязательств, до момента устранения Подрядчиком соответствующих нарушений. Отказ от оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим пунктом не является основанием для предъявления Подрядчиком требований о продлении сроков выполнения работ.
3. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика.
4. Ответственность за наличие, исправность и правильное применение на объектах необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений несет Подрядчик;
5. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель подрядной организации или лицо его заменяющее.
6. Организация строительной площадки должна обеспечить безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, уточнить местоположение коммуникаций.
7. Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет.
8. Работы должны быть выполнены методами, обеспечивающими сохранность несущих конструкций МКД, в соответствии с СП 70.13330.2012.
9. Работы проводятся на высоте, Подрядчик обязан обеспечить строгое соблюдение правил охраны труда и техники безопасности.
Участок производства строительно-монтажных и иных работ должен быть надежно огорожен, надежно препятствуя доступу на объект посторонних лиц, в том числе детей, их законных представителей, работников Заказчика и т 
9. Подрядчик должен немедленно извещать Заказчика и до получения соответствующих указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
10. До подписания акта о приемке выполненных работ Подрядчик должен вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике).

	8
	Требования к сотрудникам Подрядчика
	1. Сотрудники, выполняющие в рамках исполнения настоящего Договора работы, требующие наличие определенной квалификации, должны иметь документы, подтверждающие такую квалификацию. ответственность за привлекаемый к работе сотрудников несет Подрядчик;
2. Сотрудники, не являющиеся гражданами РФ, но привлеченные к выполнению работ, должны иметь разрешение на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации (до начала работ Подрядчик должен предоставить копии документов, подтверждающих наличие разрешения на трудовую деятельность (патент) в Российской Федерации);
3. В случае возникновения претензий к персоналу Подрядчика независимо от их характера, со стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. В случае возникновения обоснованной претензии к персоналу Подрядчика, Заказчик имеет право дать указание Подрядчику на отстранение от участия в работах по Договору такого лица (группы лиц).

	9
	Требования к качеству используемых в работе материалов (товаров)
	1. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
2. Используемые в процессе производства работ материалы должны являться новым, ранее не использованным (все составные части материалов должны быть новыми), не должны иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
3. Используемые в процессе производства работ материалы должны быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4. Используемые в процессе производства работ материалы должны отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Металлопрокат (Ст3пс/Ст3сп) и квадратные стальные трубы должны иметь сертификаты качества заводской поставки.
6. Для антикоррозийной обработки применяется грунтовка ГФ-021 и защитная износостойкая эпоксидная эмаль.Для монолитных работ и заделки гнезд используется пескобетон В22.5 (М300) и монтажно-кладочные смеси М150.
7. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

	10
	Требования по объёму гарантий качества работ
	1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
2. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки (дефекты) и устанавливается срок на их устранение.
3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта о недостатках Заказчик составляет односторонний акт, копия которого направляется Подрядчику.
4. Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение.
5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока.
6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания.
7. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ.

	11
	Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ).
	[bookmark: _Hlk244075684]1.Результатом работы являются выполненные работы по ремонту балконной плиты, приведенной в нормативно-техническое состояние, отвечающие требованиям технической и санитарной безопасности.
2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом о приеме выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
[bookmark: _Hlk244075755]- акты освидетельствования скрытых работ (в случае их выявления) - на бумажном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- сертификаты на материалы (заверенные копии) - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра;
- акт выполненных работ (КС-2) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров;
- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) - на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров.
- общий журнал работ - на бумажном носителе в количестве 1 экземпляра.
4. Работы считаются принятыми после подписания сторонами документа о приемке выполненных работ, Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС–2), Справки о стоимости выполненных работ (унифицированная форма КС–3).



