Приложение № 1 к документации

о проведении комплексной закупки

Техническое задание

на приобретение насоса двустороннего входа 1Д630-90а

без эл.двигателя, без рамы

1. Общие требования

  - Поставляемый насос (Далее - Товар) должен быть новым, ранее не использованным.

  - Товар должны соответствовать или превышать требования технических спецификаций по производительности и эргономическим показателям.

  - Все необходимые Руководства пользователя, Техническая документация должны быть на русском языке.

  - Предоставление Технической документации и Руководства пользователя и иной документации в виде копий не допускается.

  - Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственных стандартов, применяемыми для товаров такого рода, и действующие на территории РФ. Товар должен иметь отметки о прохождении таможенного контроля (если товар ввозится из другого государства).

  - Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным действующим законодательством.

  - При осуществлении поставки товара Поставщик должен представить: оригиналы или в установленном порядке заверенные копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары.

  - Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

  - Поставляемый товар не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

2. Характеристики товара и требования по техническому оснащению.

- Марка: 1Д630-90а

- Подача (м3 /час) - 550

- Напор (м) – 74

- Частота вращения (об/мин) - 1500

2.1. В комплектацию товара должно входить следующее:

-Насос, указанный в паспорте

-Полумуфта электродвигателя

-Полумуфта насоса

3. Качество и гарантийные обязательства:

3.1. Гарантия от 1 года.

4. Условия цены:

4.1. В цену договора включаются расходы по перевозке до места нахождения заказчика, транспортные расходы при возврате брака в гарантийные сроки.

5. Условия и формы оплаты:

5.1. Аванс 30 % от стоимости Товара, оплата оставшейся суммы в течение 7 рабочих дней после поставки Товара.

6. Особые условия:

6.1. Срок поставки: 21 рабочий день с момента получения Поставщиком аванса за Товар.