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на оказание услуг по лабораторно-инструментальному исследованию в рамках производственного контроля

ОКПД2- 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки
[bookmark: _GoBack]
Срок оказания услуг: с 01 января 2027г. и по 31 декабря 2027г.
Место оказания услуг: по месту нахождения исполнителя. Исполнитель забирает пробы с адреса заказчика по заявке самостоятельно, адрес заказчика: Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, Железнодорожная ул, зд. 1а.

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Октябрьское» муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района (МУП ЖКХ «Октябрьское») 
2. Объем оказания услуг:
Таблица № 1
	№ п/п
	Наименование услуг (исследований, обследований, измерений
	Кол-во (проб, кв.м., чел. и пр.)
	Периодичность в году
	Период(ы) отбора
(месяц((ы))

	
	Исследование воды

	
	1.ВОДА ПИТЬЕВАЯ, БУТИЛИРОВАНИЯ, ВОДА ИЗ СКВАЖИН (полный анализ), Микробиологические

	1
	Микробиологические исследования
	
	
	2027г.
январь-декабрь

	
	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°С
	2
	4
	

	
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации)
	2
	4
	

	
	Escherichia coli
	2
	12
	

	
	Колифаги
	2
	12
	

	
	Энтерококки
	2
	12
	

	2
	Краткий химический анализ
	
	
	

	
	Запах при 20°С (органолептический метод)
	2
	12
	

	
	Привкус (органолептический метод))
	2
	12
	

	
	Мутность (Фотометрический метод)
	2
	12
	

	
	Цветность (фотометрический метод)
	2
	12
	

	3
	Микробиологические исследования: скважин №3;5;5А 
Большегумбетовский участок Октябрьского месторождения
	
	
	

	
	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°С
	3
	4
	

	
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации)
	3
	4
	

	
	Escherichis coli
	3
	4
	

	
	Колифаги
	3
	4
	

	
	Энтерококки
	3
	4
	

	4
	Санитарно-химические исследования скважина №3,5,5А
Большегумбетовский участок Октябрьского месторождения
	
	
	1-4 квартал

	
	Запах при 20°С (органический метод)
	3
	4
	

	
	Привкус (органический метод
	3
	4
	

	
	Мутность (фотометрический метод)
	3
	4
	

	
	Цветность (фотометрический метод
	3
	4
	

	
	Жесткость (титриметрический метод)
	3
	4
	

	
	Сухой остаток (гравиметрический метод)
	3
	4
	

	
	рН (ротенциометрический метод)
	3
	4
	

	
	Нитраты (фотометрический метод)
	3
	4
	

	
	Железо (фотометрический метод)
	3
	4
	

	
	Аммиак и аммоний 
ион(суммарно) (фотометрический метод)
	3
	4
	

	
	Хлориды (титриметрический метод)
	3
	4
	

	5
	Радиологические исследования:

	
	
	

	
	Объемная активность радиана 222
(спектрометрический метод)
	3
	1
	II квартал

	
	Объемная суммарная альфа и бета-активность (одна проба) (радиометрический метод)
	3
	1
	

	6
	Микробиологические исследования (распределительная сеть п.Междугорный, до распределительной сети с.Новоникитино ул.Советская, д. 133
	
	
	2027г.
январь-
декабрь

	
	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°С
	2
	12
	

	
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (Метод мембранной фильтрации)
	2
	12
	

	
	Escherichia coli
	1
	12
	

	
	Колифаги
	1
	12
	

	
	Энтерококки
	1
	12
	

	7
	Санитарно-химические исследования (распределительная сеть п.Междугорный, до распределительной сети с.Новоникитино ул. Советская, д.133
	
	
	

	
	Запах при 20°С(органолептический метод)
	2
	12
	

	
	Привкус (органолептический метод)
	2
	12
	

	
	Мутность (Фотометрический метод)
	2
	12
	

	
	Цветность (фотометрический метод)
	2
	12
	

	
	Жесткость (титриметрический метод)
	2
	12
	

	
	Сухой остаток (гравиметрический метод)
	2
	12
	

	
	рН (потенциометрический метод)
	2
	12
	

	8
	ВАДА СТОЧНАЯ: Микробиологические исследования
	
	
	I-IV квартал

	
	Общие (обобщенные) колиформные бактерии
	2
	4
	

	
	Колифаги
	2
	4
	

	
	Сальмонеллы
	2
	4
	

	

	Яйца гельминтов и цисты простейших
	2
	4
	

	
	Энтерококки
	2
	2
	

	
	Escherichia coli
	2
	2
	

	9
	Прочие виды работ и примечания
	
	
	

	
	Отборы проб
	17
	4
	2027г.

	
	Возмещение затрат по договору (транспортные расходы) =147*2*3*13,992/100*48,10
	
1
	
1
	



 Условия и требования к оказанию услуг.
Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с нормативной документацией по утвержденным методикам.
	№ п/п
	Наименование раздела
	Содержание раздела

	1.
	Основание:
	1.«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
2. Лицензия ЛО64-0011156/01788659 от29.09.2025г.
5.Федеральный закон № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

	2.
	Целевое назначение работ:
	Оказание услуг по   исследованию  воды из водопроводной сети на соответствие санитарным нормам и правилам по программе производственного контроля.

	3.
	Оказание услуг по   исследованию  воды из водопроводной сети на соответствие санитарным нормам и правилам по программе производственного контроля.
	1.Наличие у исполнителя Аккредитованной лаборатории по методикам измерений, метрологически аттестованных и внесенных в Федеральный реестр аккредитованных лиц.
Отбор проб осуществляет заказчик своими силами.
2. Исполнитель обеспечивает:
 2.1. Емкости для отбора проб воды с доставкой до места отбора проб в таре для перевозки автотранспортом.
2.2. Исследования воды из водопроводной сети на микробиологические, органолептические показатели.
2.3. Исполнитель за счёт собственных средств осуществляет доставку проб с адреса заказчика до испытательной аккредитованной лаборатории в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
Услуги должны выполняться в строгом соответствии с нормативно-технической Документацией Системы управления качеством аналитических работ.

	4.
	Результаты оказанных услуг:

	Итогом оказания услуги является выдача протоколов лабораторных исследований на каждую пробу и каждое место отбора.   Исполнитель передает Заказчику ежемесячно оригиналы протоколов в двух экземплярах с результатами анализов, а также акт выполненных работ при завершении услуг.


  
	Оказание услуг производится в соответствии с:
- Федеральный Закон РФ от 22.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Федеральный закон РФ от 07 декабря 2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;
-Постановление Правительства от 6 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;
- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"
- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

