ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ⁠⁠⁠​‌​‌​​‌​​‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​‌​​‌‌​​​‌​​‌‌​‌​‌​‌​​​‌​‌​​​‌​‌​‌​​​​‌​​​‌‌​‌‌​​‌‌‌​​‌‌​​‌‌​‌‌‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​‌‌​‌​‌​​‌​‌​‌​​​‌​​​​‌​​​‌‌​‌‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌‌​‌‌‌​​​‌‌‌​​‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​‌​‌​‌​​‌​‌​​‌‌‌‌​‌​​‌‌‌​​​​​‌​​‌‌​‌​‌‌​‌‌​​​​‌‌‌​​​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌​‌​​​‌‌‌​​​‌​‌​​​‌‌​​‌​‌​​‌​​‌​​‌‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌‌​​​​‌​​‌‌​‌​​​‌​​‌‌​​​‌‌‌​​‌‌​‌​‌‌‌‌‌​‌‌‌‌​‌​​‌‌​‌‌​​​‌‌‌​‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌‌​​‌​​​‌‌​‌‌​​‌​‌​‌​​​‌‌​‌​‌​​‌​​‌​‌‌​‌‌‌​​‌‌​‌​‌​​‌‌​​‌‌​​‌‌​​‌​‌‌​‌​‌‌​​‌‌​​​‌‌​​​‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​‌‌​​​​‌​​‌​​​​‌​‌​​​​​​‌‌‌​​‌​​‌‌​​‌​​​‌‌​‌​​​‌‌​‌‌‌‌​​‌‌​‌​​​‌​​​‌‌‌​​‌‌‌​​​​‌‌‌​‌‌​​‌‌​‌‌‌‌​‌‌‌​‌​‌​‌​‌​‌‌‌​‌‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌‌​‌​​‌‌​​​​‌‌​​​​​‌​‌​‌​​​‌‌​‌‌​‌​‌‌‌​​‌‌​‌​​​​‌‌​‌‌​‌‌‌‌​‌​‌​‌‌​​‌​​​​​‌⁠⁠⁠

на оказание услуг по лабораторно-инструментальному исследованию в рамках производственного контроля

ОКПД2- 71.20.19.190 Услуги по техническим испытаниям и анализу прочие, не включенные в другие группировки

Срок оказания услуг: с 01 января 2027г. и по 31 декабря 2027г.

Место оказания услуг: по месту нахождения исполнителя. Исполнитель забирает пробы с адреса заказчика по заявке самостоятельно, адрес заказчика: Оренбургская область, Октябрьский район, село Октябрьское, Железнодорожная ул, зд. 1а.

1. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Октябрьское» муниципального образования Октябрьский сельсовет Октябрьского района (МУП ЖКХ «Октябрьское»)

2. Объем оказания услуг:

Таблица № 1

| № п/п | Наименование услуг (исследований, обследований, измерений | Кол-во (проб, кв.м., чел. и пр.) | Периодичность в году | Период(ы) отбора (месяц((ы)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Исследование воды |  |  |  |
|  | 1.ВОДА ПИТЬЕВАЯ, БУТИЛИРОВАНИЯ, ВОДА ИЗ СКВАЖИН (полный анализ), Микробиологические |  |  |  |
| 1 | Микробиологические исследования |  |  | 2027г. январь-декабрь |
|  | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°С | 2 | 4 |  |
|  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации) | 2 | 4 |  |
|  | Escherichia coli | 2 | 12 |  |
|  | Колифаги | 2 | 12 |  |
|  | Энтерококки | 2 | 12 |  |
| 2 | Краткий химический анализ |  |  |  |
|  | Запах при 20°С (органолептический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Привкус (органолептический метод)) | 2 | 12 |  |
|  | Мутность (Фотометрический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Цветность (фотометрический метод) | 2 | 12 |  |
| 3 | Микробиологические исследования: скважин №3;5;5А Большегумбетовский участок Октябрьского месторождения |  |  |  |
|  | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°С | 3 | 4 |  |
|  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (метод мембранной фильтрации) | 3 | 4 |  |
|  | Escherichis coli | 3 | 4 |  |
|  | Колифаги | 3 | 4 |  |
|  | Энтерококки | 3 | 4 |  |
| 4 | Санитарно-химические исследования скважина №3,5,5А Большегумбетовский участок Октябрьского месторождения |  |  | 1-4 квартал |
|  | Запах при 20°С (органический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Привкус (органический метод | 3 | 4 |  |
|  | Мутность (фотометрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Цветность (фотометрический метод | 3 | 4 |  |
|  | Жесткость (титриметрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Сухой остаток (гравиметрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | рН (ротенциометрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Нитраты (фотометрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Железо (фотометрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Аммиак и аммоний ион(суммарно) (фотометрический метод) | 3 | 4 |  |
|  | Хлориды (титриметрический метод) | 3 | 4 |  |
| 5 | Радиологические исследования: |  |  |  |
|  | Объемная активность радиана 222 (спектрометрический метод) | 3 | 1 | II квартал |
|  | Объемная суммарная альфа и бета-активность (одна проба) (радиометрический метод) | 3 | 1 |  |
| 6 | Микробиологические исследования (распределительная сеть п.Междугорный, до распределительной сети с.Новоникитино ул.Советская, д. 133 |  |  | 2027г. январь- декабрь |
|  | Общее число микроорганизмов (ОМЧ) 22°С | 2 | 12 |  |
|  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (Метод мембранной фильтрации) | 2 | 12 |  |
|  | Escherichia coli | 1 | 12 |  |
|  | Колифаги | 1 | 12 |  |
|  | Энтерококки | 1 | 12 |  |
| 7 | Санитарно-химические исследования (распределительная сеть п.Междугорный, до распределительной сети с.Новоникитино ул. Советская, д.133 |  |  |  |
|  | Запах при 20°С(органолептический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Привкус (органолептический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Мутность (Фотометрический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Цветность (фотометрический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Жесткость (титриметрический метод) | 2 | 12 |  |
|  | Сухой остаток (гравиметрический метод) | 2 | 12 |  |
|  | рН (потенциометрический метод) | 2 | 12 |  |
| 8 | ВАДА СТОЧНАЯ: Микробиологические исследования |  |  | I-IV квартал |
|  | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | 2 | 4 |  |
|  | Колифаги | 2 | 4 |  |
|  | Сальмонеллы | 2 | 4 |  |
|  | Яйца гельминтов и цисты простейших | 2 | 4 |  |
|  | Энтерококки | 2 | 2 |  |
|  | Escherichia coli | 2 | 2 |  |
| 9 | Прочие виды работ и примечания |  |  |  |
|  | Отборы проб | 17 | 4 | 2027г. |
|  | Возмещение затрат по договору (транспортные расходы) =147*2*3*13,992/100*48,10 | 1 | 1 |  |

Условия и требования к оказанию услуг.

Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с нормативной документацией по утвержденным методикам.

| № п/п | Наименование раздела | Содержание раздела |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основание: | 1.«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ; 2. Лицензия ЛО64-0011156/01788659 от29.09.2025г. 5.Федеральный закон № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| 2. | Целевое назначение работ: | Оказание услуг по исследованию воды из водопроводной сети на соответствие санитарным нормам и правилам по программе производственного контроля. |
| 3. | Оказание услуг по исследованию воды из водопроводной сети на соответствие санитарным нормам и правилам по программе производственного контроля. | 1.Наличие у исполнителя Аккредитованной лаборатории по методикам измерений, метрологически аттестованных и внесенных в Федеральный реестр аккредитованных лиц. Отбор проб осуществляет заказчик своими силами. 2. Исполнитель обеспечивает: 2.1. Емкости для отбора проб воды с доставкой до места отбора проб в таре для перевозки автотранспортом. 2.2. Исследования воды из водопроводной сети на микробиологические, органолептические показатели. 2.3. Исполнитель за счёт собственных средств осуществляет доставку проб с адреса заказчика до испытательной аккредитованной лаборатории в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почве, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Услуги должны выполняться в строгом соответствии с нормативно-технической Документацией Системы управления качеством аналитических работ. |
| 4. | Результаты оказанных услуг: | Итогом оказания услуги является выдача протоколов лабораторных исследований на каждую пробу и каждое место отбора. Исполнитель передает Заказчику ежемесячно оригиналы протоколов в двух экземплярах с результатами анализов, а также акт выполненных работ при завершении услуг. |

Оказание услуг производится в соответствии с:

- Федеральный Закон РФ от 22.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Федеральный закон РФ от 07 декабря 2011г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении»;

-Постановление Правительства от 6 января 2015г. №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»;

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

- СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"