ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ОКПД  25.11.23.119

ОКПД  22.23.19.131

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к товару |
| --- | --- | --- |
|  | Перечень Товаров (может быть в виде приложения) | Люки с крышками для колодцев, камер. Страна происхождения – Российская Федерация |
|  | Сроки поставки | Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется - Поставщик после получения на электронный адрес письменной заявки от Заказчика с указанием количества и места поставки, обязан поставить продукцию не позднее 7-ми рабочих дней , и предоставить удостоверение качества на поставленную продукцию. - Приемка продукции производится с участием представителей Заказчика и Поставщика. - Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а так же возмещает Заказчику затраты на поставку некачественной продукции. - Заказчик оставляет за собой право не выбирать весь объем товаров по заключенному Контракту |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или транспортной компанией Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 453856, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.10. Заказчик обеспечивает проезд (доступ) транспортного средства поставщика на территорию, указанную как место поставки, для проведения разгрузочных работ. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки некачественной продукции, письменно уведомив об этом Поставщика. В данном случае Поставщик за свой счет осуществляет вывоз продукции со склада Заказчика, а так же возмещает Заказчику затраты. |
|  | Технические характеристики товара, оборудования | Люк чугунный с крышкой Тип: «С (В125) К-1.60 Соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 (средний люк) В125 – обозначение по ГОСТ 3634-2019 Назначение: автостоянки, тротуары и проезжая часть городских парков. Основные параметры и размеры: Габаритные размеры: 770×770×85 мм. Вес: не менее 70 кг. Номинальная нагрузка на крышку люка: не менее 125 кН. Глубина установки крышки в корпусе: не менее 25 мм. Полное открытие (диаметр лаза): не менее 550 мм Двух ушковый, круглый Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 40 шт. Люк чугунный с крышкой Тип: «Т (С250) К-1.60» Соответствует требованиям ГОСТ 3634-2019 (тяжелый люк) С250 – обозначение по ГОСТ 3634-2019 Назначение: городские автомобильные дороги Основные параметры и размеры: Габаритные размеры: 770×770×85 мм. Вес: не менее 105 кг; Номинальная нагрузка: не менее 250 кН Глубина установки крышки: не менее 35 мм Полное открытие (диаметр лаза): не менее 600 мм Четырех ушковый, круглый Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 68 шт. Люк полимерный тяжелый Тип "ТМ" черный (25тн) Категория: люк канализационный Материал: полимернокомпозитная смесь Форма люка: круглая Тип люка: тяжёлый — Класс нагрузки: тяжёлый (ТМ) Диаметр, мм: > 870 Глубина установки крышки в корпусе, мм: > 80 Высота, мм: > 120 Полное открытие люка, мм: > 640 Номинальная нагрузка на крышку люка, тн: > 25 Гост 3634-2019 Цвет – Черный Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 94 шт Люк полимерный тяжелый Тип "ТМ" черный (12тн) Категория: люк канализационный Материал: полимернокомпозитная смесь Форма люка: круглая Тип люка: тяжёлый — Класс нагрузки: тяжёлый (ТМ) Диаметр, мм: > 780 Глубина установки крышки в корпусе, мм: > 80 Высота, мм: > 120 Полное открытие люка, мм: > 640 Номинальная нагрузка на крышку люка, тн: > 12 Гост 3634-2019 Цвет – Черный Количество поставляемого товара по данной номенклатуре - 10 шт |
|  | Требование к составу документации | Продукция должна иметь сертификат соответствия и сопровождаться удостоверением (паспортом) о качестве продукции, в котором указывается: - наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак; -местонахождение (юридический адрес) предприятия-изготовителя; - номер партии и дату изготовления; |
|  | Дополнительные требования к товару | - Продукция должна соответствовать паспортам качества, сертификатам качества, техническим условиям, иной документации, устанавливающей требования к качеству данной продукции. - Товар должен быть новым и ранее не использованным. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. - Упаковка должна выдерживать, без каких-либо ограничений, интенсивную подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки, а также открытое хранение. Условия транспортирования в части воздействия климатических и механических факторов, условия и срок хранения в соответствии (ГОСТ 15846-2002). |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание. | Гарантийный срок – не менее 3 года со дня ввода в эксплуатацию, но не более 5 лет с момента отгрузки продукции с предприятия |
|  | Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон | Начальник цеха ТСВ: Васильев Владимир Ильич Тел. 8-937-836-07-27 8 (34764) 5-99-00 доб.118 |