0Техническое задание 
на поставку медицинских изделий (расходных материалов) для нужд ГБУЗ СК "СККОД"
В связи с необходимостью обеспечения совместимости закупаемых расходных материалов к оборудованию, используемым заказчиком в соответствии с технической документацией на указанное оборудование (в соответствии подпункта б, п.3, ч.6.1 ст.3 ФЗ-223), поставка эквивалентного товара не допускается.
	[bookmark: _Hlk225948334]№ п/п
	Код ОКПД2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875
(Ограничение)
	1875
(Преимущество)

	1
	32.50.50.190
	Индикатор биологический STERRAD VELOCITY
	
	
	✓ 

	2
	32.50.50.190
	CТЕРРАД химические индикаторные полоски
	
	
	✓

	3
	32.50.13.190
	Кассеты 100NX
	
	
	✓ 

	4
	32.50.13.190
	Рулоны плазменные 
	
	
	✓ 

	5
	32.50.13.190
	Рулоны плазменные 
	
	
	✓ 

	6
	32.50.13.190
	Рулоны плазменные 
	
	
	✓ 

	7
	32.50.13.190
	Рулоны плазменные 
	
	
	✓ 

	8
	32.50.13.190
	Рулоны плазменные 
	
	
	✓ 



1. Объект закупки:
	№
	Наименование  
	Характеристика
	Ед.
	Кол-во

	1
	Индикатор биологический STERRAD VELOCITY
	Прозрачный флакон, состоящий из диска со спорами, стеклянной ампулы с питательной средой и нефлуоресцентным субстратом, а также колпачка, этикетки колпачка, вкладыша и химического индикатора. 
Тест-культура: Geobacillus stearothermophilus. Технологический индикатор типа 1.
Меняет цвет с красного/розового на желтый при воздействии перекиси водорода – наличие. 
Время инкубации не более 30 минут. 
Количество в упаковке, не менее 30 шт. биологических индикаторов. 
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX подтвержденная технической документацией - инструкцией по эксплуатации производителя Стеррад 
	уп.
	5

	2
	CТЕРРАД химические индикаторные полоски
	Химическая индикаторная полоска является химическим индикатором 1 класса – свидетелем цикла для однократного применения. Размер полоски не менее 14 х 100 мм. На полоску нанесен химический индикатор пероксидной стерилизации, изменяющий цвет при контакте со стерилизующим агентом – Наличие. На полоску нанесена контрольная цветовая маркировка для сравнения. Упаковка – не менее 4 х 250 шт.  
 
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX подтвержденная технической документацией - инструкцией по эксплуатации производителя Стеррад 
	уп.
	8

	3
	Кассеты 100NX
	Кассеты (картриджи) со стерилизующим агентом - пероксид водорода не менее58% - не более 59,5%, предназначенные для плазменной стерилизации.  Кассета (картридж) представляет собой пластмассовый футляр, содержащий не менее 10 идентичных ячеек с действующим веществом, упакованный в пластиковый пакет с белым химическим индикатором утечки стерилизующего агента, изменяющим свой цвет на красный при утечке.  Каждая ячейка содержит не менее 5184 мкл стерилизующего агента. Наличие на кассете интегрированного чипа для автоматического контроля срока годности действующего вещества. Захват, распознавание и дальнейшее применение кассеты (картриджа) в стерилизаторе должны происходить автоматически. Использованные кассеты (картриджи) должны автоматически перемещаться в емкость для отработанных кассет, установленную в специальном отсеке стерилизатора. Количество в упаковке не менее 2 шт. Использованные кассеты (картриджи) должны быть безопасными для персонала и уничтожаться, как бытовые отходы. Однократное применение.
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX 
	уп.
	100

	4
	Рулоны плазменные 
	Рулоны плоские плазменные 
материал Тайвек/пленка 
размер не менее 150 мм х 70 м.
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX 
	шт
	4

	5
	Рулоны плазменные 
	Рулоны плоские плазменные 
материал Тайвек/пленка 
размер не менее 200 мм х 70 м. 
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX 
	шт
	16

	6
	Рулоны плазменные 
	Рулоны плоские плазменные 
материал Тайвек/пленка 
размер не менее 250 мм х70 м. 
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX 
	шт
	30

	7
	Рулоны плазменные 
	Рулоны плоские плазменные 
материал Тайвек/пленка 
размер не менее 350 мм х 70 м. 
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX 
	шт
	10

	8
	Рулоны плазменные 
	Рулоны плоские плазменные 
материал Тайвек/пленка 
размер не менее 400 мм х 100 м. 
Полная совместимость с имеющимся у заказчика стерилизатора Стеррад 100NX 
	шт
	2



2. Место поставки: 355047, Ставропольский край, город Ставрополь, Октябрьская ул, д. 182а 
[bookmark: _GoBack]3. Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027 г. Поставка товара по заявкам заказчика, в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки заказчиком.
3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы осуществляется силами Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
[bookmark: _Hlk200102274]4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).
4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.
4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;
4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;
4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;
4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
[bookmark: _Hlk200102246]6.1. Остаточный срок годности на момент поставки должен составлять:
- не менее 7 месяцев, если срок годности Товара составляет 1 год;
- не менее 11 месяцев, если срок годности Товара составляет 1,5 года;
- не менее 14 месяцев, если срок годности Товара составляет 2 года;
- не менее 18 месяцев, если срок годности Товара составляет 2,5 года;
- не менее 22 месяцев, если срок годности Товара составляет не менее 3 лет.
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.


