Техническое задание
на поставку каменного угля 
1. Объект закупки:
[bookmark: _Hlk222406553]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ 
п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 
(Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1. 
	05.10.10.131
	Уголь
	
	
	✓



	№ 
п/п
	Наименование продукции
	Технические характеристики
	Ед. 
Изм.
	Кол-во

	1. 
	Уголь
	Стандарт: ГОСТ 32464-2013
Уголь каменный марки Д, рядовой, крупностью 0-300 мм*, (ДР)
- низшая теплота сгорания – не менее 5100 ккал/кг*; 
- зольность - не более 20%;
- массовая доля общей серы – не более 0,5%;
- влажность – не более 18 %*;
- массовая доля хлора – не более 0,6%;
- массовая доля мышьяка не более – 0,02%;
- размер кусков – 0 –200(300) мм*, без инородных примесей (в т.ч. глины, щебня).
	тонна
	50


2. Место поставки: Омская обл., г. Называевск, угольный склад Поставщика.
3. Срок поставки: с 01.01.2027 г. по 31.12.2027 г.
3.1. Заказчику производится партиями, путем погрузки угля Поставщиком за свой счет в автотранспорт Заказчика. Дата погрузки и количество угля в каждой партии определяется Заказчиком самостоятельно в течении срока указанного в п. 3. данного технического задания:
3.2. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения, разгрузкой и страховкой товара, расходы на уплату налогов, таможенных пошлин и иных обязательных платежей, накладные расходы, требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.
3.3. Поставщик обязан уведомлять Заказчика посредством факсимильной связи (электронной почты) о каждой отгрузке товара не позднее 3 суток со дня отгрузки. Уведомление должно содержать следующую информацию:
- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного топлива; 
- копии товарно-транспортных накладных или УПД
- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии топлива.
3.4. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
 4.3. Документ о качестве должен содержать:
- Наименование предприятия-изготовителя и (или) его товарный знак;
- Наименование Продукции, её вид, марку и сорт;
- Обозначение стандарта;
- Номер партии, дату отгрузки;
- Массу нетто;
- Результаты анализа или иное подтверждение соответствия качества Продукции требованиям ТУ.
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
5.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
5.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
5.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.
