Приложение № 1 к договору 
на капитальный ремонт от “  ” __________ 2026 года

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМА РАБОТ
Объект: капитальный ремонт участков водопровода диаметром 300 мм, протяженностью 65 п.м и диаметром 150 мм, протяженностью 1322 п.м от колодца № 1 до фильтрационной станции в дер. Рикасиха Приморского округа Архангельской области

	
 п/п
	Наименование работ
	Ед.
изм.
	Кол-во

	Водопровод

	участок водопровода DN 300

	1
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли
	м2
	292,5

	2
	Разработка грунта экскаватором
	м3
	585

	3
	Демонтаж трубопровода водоснабжения DN 300 из чугунных напорных труб
	м
	65

	4
	Доработка грунта вручную
	м3
	58

	5.                
	Монтаж трубопровода водоснабжения DN 300 из чугунных напорных труб с заделкой стыков
	м2
	65

	6.                
	Гидравлическое	испытание	трубопроводов	 DN 300 из чугунных водогазопроводных труб системы водоснабжения

	м
	65

	7.                
	Промывка с дезинфекцией трубопроводов	DN 300 из чугунных напорных труб

	м
	65

	8.                
	Обратная засыпка местным грунтом
	м2
	585

	9.             
	Планировка территории
	м2
	292,5

	участок водопровода DN 150

	10.
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли

	м3
	3305

	11.
	Разработка грунта экскаватором
	м2
	6941

	12.
	Демонтаж трубопровода DN 150 (2 нитки в одной траншее.‘ 661x2
	м
	1322

	13.
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	шт
	   7

	14.
	Доработка грунта вручную (10% от разработки грунта)
	м2
	694

	15.
	Монтаж трубопровода водоснабжения DN 150 из стальных оцинкованных водогазопроводных труб в усиленной изоляции (2 нитки в одной траншее. Длинна участка 661 м.)
	м
	1322

	16
	Демонтаж задвижек диаметром: до 150 мм
	шт
	7

	17
	Сварка стыков трубопровода водоснабжения DN 150 из стальных оцинкованных водогазопроводных труб в весьма усиленной изоляции
	1 соединение
	220

	18
	Гидравлическое	испытание	трубопроводов	DN	150	из cтальных оцинкованных водогазопроводных труб системы водоснабжения
	м
	1322

	19
	Промывка	с	дезинфекцией 	трубопроводов DN 150 из стальных оцинкованных водогазопроводных труб
	м
	1322

	20
	Врезка	в	действующие	наружные	сети водоснабжения трубопроводов DN 150 из стальных оцинкованных водогазопроводных труб
	1 врезка
	1

	21
	Обратная засыпка местным грунтом
	м3
	6941
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	Планировка территории
	м2
	3305


 
Управляющий ООО “ГИДРОН”                                                                                      Р.С. Устинов
 
(Подрядчик)                                                                                                                         
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