|  |  | УТВЕРЖДАЮ Директор муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________ А.Х.Салихова |

«___»____________  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«На оказание услуг рабочего по обслуживанию зданий и сооружений,

находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Агидель 2019 г.

Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по объекту:

«На оказание услуг рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок

1. Заказчик – Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан

2. Юридический адрес: 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, Молодежная ,4А

Тел. 8 (34731) 27-5-15

E-mail: crr-ds4@mail.ru

Контактное лицо: Салимова Диния Мудавировна

тел. 8 (34731) 27-5-15

3.   Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: на оказание услуг  рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан, согласно техническому заданию .

4.  Источник финансирования закупки– бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан.

5.  Начальная (максимальная) цена договора: 194882,02 руб. (Сто девяносто четыре  тысячи восемьсот восемьдесят два) рубля 02 копеек. Для установления начальной (максимальной) цены договора источником информации о цене услуг является обоснование максимальной цены .

Цена включает: все расходы Исполнителя, производимые им в процессе исполнения Договора, а также, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением Договора.

6. Место выполнения работ – 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, Молодежная ,4А и ул. Молодежная д.7

7.  Срок выполнения работ: с 01.02.2019г по 31.12.2019г.

8. Объем выполняемых работ: согласно техническому .

9. Срок и условия оплаты – Заказчик производит оплату за выполненные услуги путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за фактически оказанные услуги согласно счет-фактуре и акту выполненных работ. Авансовый платеж не предусмотрен.

10.   Требования к участникам закупки:

1. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

11. Форма котировочной заявки: прилагается. Котировочная заявка подается участником закупки в электронной форме в срок, указанный в данном извещении.

12. Место и порядок подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Заявки на участие в запросе котировок подаются в электронной форме на электронной торговой площадке РЕГИОН  info@etp-region.ru

Начало подачи заявок – 02.02.2019 г.

Дата и время окончания подачи заявок – до 08.02.2019 г. 18:00 ч. (время местное)

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

13. Не принимаются к рассмотрению и отклоняются заявки на участие в запросе котировок:

- поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 12 настоящего извещения о проведении запроса котировок (такие заявки на участие в запросе котировок в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки);

- если заявка на участие в запросе котировок не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

- предложенная в заявках цена товара превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

14. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: на электронной торговой площадке РЕГИОН  info@etp-region.ru 09.02.2019г. 12:00 ч. (время местное)

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

Срок: с 02.02.2019 г. по 08.02.2019 г. на электронной торговой площадке РЕГИОН  info@etp-region.ru 09.02.2019г. 12:00 ч. (время местное)

16. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрено

17. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается такой участник, заявка которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

18. Срок подписания договора: не позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, находящихся по адресам:

г. Агидель, ул. Молодежная, 4А;

г. Агидель, ул. Молодежная, 7

Характеристики, объем, требования к оказанию услуг.

- Характеристика объектов недвижимости:

г. Агидель, ул. Молодежная, 4А:

Помещения в 2-х этажном панельном здании детского сада (общая площадь, предназначенная для обслуживания 1 426,6 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 545,3 кв. м);

- год постройки – 1986 г.

г. Агидель, ул. Молодежная, 7:

Помещения в 2-х этажном панельном здании детского сада (общая площадь, предназначенная для обслуживания 765,1 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 643,5 кв. м).

- год постройки – 1987 г.

- реконструкция – 2012 г.

.

Время оказания услуг: с 7.45 до 18.15 в рабочие дни.

2.  Требования к персоналу исполнителя, предоставляющему услуги:

Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику. Замена персонала возможна только после проверки и внесения изменений в списки не менее чем за 3 дня до начала работ.

Время оказания услуг: с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

2.  Требования к персоналу исполнителя, предоставляющему услуги:

Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику. Замена персонала возможна только после проверки и внесения изменений в списки не менее чем за 3 дня до начала работ.

Каждый работник исполнителя должен иметь:

- личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медосмотра;

- справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования;

- все работники должны руководствоваться и исполнять свои должностные обязанности согласно должностным инструкциям, с которыми их должен под роспись ознакомить Исполнитель

- персонал должен соблюдать личную гигиену, иметь опрятный внешний вид, нахождение в зданиях Заказчика персонала в грязной одежде или неопрятного вида не допускается;

- персонал Исполнителя должен оперативно реагировать на замечания, просьбы, устные заявки от представителей заказчика, исполнителя.

Выполнение работ предусмотреть без нарушения нормальной работы, соблюдая правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима Учреждения.

В период оказания услуг использовать сертифицированные оборудование и материалы (в случае их обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в том числе:

-  Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00);

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")

# - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

3. Требования к безопасности оказываемых услуг

Должно быть обеспечено соответствие результатов услуг требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и воспитанников учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

4. Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:

Технические обслуживание заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, услуг по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: 1.Ремонт и врезка дверных приборов; 2.Ремонт и восстановление оконных конструкций (в том числе фрамуг, блоков, ручек, откосов, подоконников), регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д. Сезонная профилактика резиновых уплотнителей пластиковых окон специализированными материалами. 3.Установка доводчиков входных и поэтажных дверей; 5.Замена разбитых и поврежденных стеклопакетов, а также стекол окон (приготовление стекольных замазок; обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, пластмассовые и другие рамы, закрепление стекол); 6.Замена плинтусов до 10 м п. в мес. на объект; 7.Утепление оконных рам; 8.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в подвальном помещении, в техническом подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей); 9.Ремонт половых покрытий (в том числе проклейка, частичная замена линолеума, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки) до 10 кв. м в мес. на объект. 10.Сборка, мелкий ремонт мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры, стекол, зеркал), включая перенос мебели внутри объекта; 11. Изготовление и ремонт полок, скамеек и т.п. из подручных материалов. 12. Ремонт инвентаря (грабли, швабры, метлы, лопаты и т.п.). 13. Подбор и подгонка детской мебели в соответствии с ростом детей; 14. Закрепление мебели, для безопасной эксплуатации. 15.Развеска картин, зеркал, гардин, жалюзи, элементов декора в кабинетах, групповых помещениях и местах общего пользования, ремонт жалюзи; 16.Частичная замена потолочных плиток «Армстронг» до 6 кв.м. в мес. на объект; 17.Крепление половых покрытий; 18.Устройство противогололёдного покрытия на крыльце. 19.Мелкий ремонт полов и кровли на верандах. 20. Ремонт детского оборудования, МАФов, находящихся на групповых участках. | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Кровельные работы: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 1. Выборочный ремонт кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. 3.Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 4.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов, прочистка водосточных труб; 5. Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 6. Устранение повреждений крылец, козырьков; | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки |
| 3 | Малярные работы: 1.Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м кв. в мес. на объект; 2.Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м кв. в мес. на объект; | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 4 | Штукатурные работы: 1. Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв. м. в мес. на объект; 2. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (в том числе подклеивание отколотой плитки); 3. Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей; 4. Частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); 5. Ремонт ступеней крылец; 6. Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 5 | Прочие работы: 1.Приведение в порядок подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; 2.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. 3.Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.д.; 4.Погрузка мелкогабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья; 5. Устранение повреждений поручней и декоративных ограждений на лестничных маршах и площадках. 6. Установка, крепление новогодней елки. | По мере необходимости | 1 сутки 2 часа |

Срок выполнения работ с 01.02. 2019 г. по 31.12. 2019 г.

| Составила ____________ Д.М.Салимова |  |  |
| --- | --- | --- |

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___» _________2019 г.

Общие сведения об участнике запроса котировок:

Для юридического лица:

Наименование участника: _____________________________________________________________

Юридический/почтовый адрес: __________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________

ИНН/КПП_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________________

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства: _________________________________

ИНН _________________________________

Банковские реквизиты участника: ____________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № __________ от «__» _________ 2019г., подавшая/ий настоящую заявку на участие в запросе котировок на оказание услуг  рабочего по обслуживанию зданий и сооружений находящихся в управлении _____________________________________________________________________________

(наименование организации)

выражает свое согласие исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании, проекте договора и оказать услуги в полном объеме и в установленные сроки.

Цена на выполняемые услуги указана с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет _________________________ рублей.

С условиями, порядком и сроками оплаты мы согласны.

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________________________					                              (наименование участника закупки)

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, а именно:

1. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Руководитель           ______________________/________________________/

М.П.

ПРОЕКТ договора

на оказание услуг рабочего по обслуживанию зданий и сооружений

г. Агидель                                                                          								    « ____» ____________ 201__ года

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  заведующего Холбан Любови Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________________________________,  именуемое в   дальнейшем  «Исполнитель», с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

  - Исполнитель обязуется в установленный договором срок оказать «Заказчику» услуги рабочего по обслуживанию зданий, находящегося в управлении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад №1 «Радуга» городского округа город Агидель Республики Башкортостан, находящегося по адресу: 452920, Россия, Республика Башкортостан, г. Агидель, Мира, д. 5А.

  - Требования, предъявляемые к объему оказываемых услуг, качеству, сроку оказания, и другие условия определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

  - Услуги осуществляются в соответствии с перечнем оказываемых услуг, обозначенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

  - Срок оказания Услуг: с 01 02. 2019года  по 31 декабря 2019 года.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые 
для выполнения договора.

2.1.3. Обеспечивает оплату услуг в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

2.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.1.5. Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.1.6. В случаях, предусмотренных законом, Заказчик вправе полностью или частично отказаться от услуг, оказание которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю убытков, причиненных таким отказом.

2.1.7. Обеспечивать Исполнителя необходимыми материалами.

2.1.8. Оплачивать материалы, приобретенные Исполнителем необходимых при оказаний услуг рабочего по обслуживанию зданий  по отдельно предоставленным счетам.

2.2. Исполнитель:

2.2.2. Вправе получать оплату за услуги в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

2.2.3. Обязан оказать услуги для нужд Заказчика в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

2.2.4. Обязан соблюдать порядок сдачи и приёмки результатов работ в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.2.5. Обязан гарантировать соответствие услуг Технического задания настоящего Договора.

2.2.6.  Исполнитель обязан осуществлять услуги в соответствии с установленными законодательством нормативами, надлежащим качеством и в установленные сроки.

2.2.7. При отсутствии материалов у Заказчика необходимых при оказании услуг рабочего по обслуживанию зданий  Исполнитель вправе приобрести материалы.

3.Порядок сдачи и приёмки результатов работ (услуг)

3.1. Приёмка оказанных услуг производится актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.

3.2. Заказчик в течение трёх дней со дня получения Акта в соответствии 
с пунктом 3.1 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта или мотивированный отказ.

4.Стоимость услуг, работ, порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по предмету настоящего  Договора составляет ___________________________________________________________

4.2. Стоимость услуг является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего договора и не может меняться в ходе его исполнения.

4.3. Расчёты за оказанные Исполнителем услуги осуществляются в форме безналичных платежей.

4.4. Заказчик производит оплату за выполненные услуги путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за фактически оказанные услуги согласно счет-фактуре и акту выполненных работ.

4.5. Расчетным периодом является календарный месяц.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения обязательства одной из сторон, предусмотренного настоящим Договором, вторая сторона вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.3. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных  услуг, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.8. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

5.9. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03 процентов стоимости работ, подлежащих исправлению.

5.10. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика,  Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

5.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Качество работ

6.1. Качество работ, выполняемых  по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, «Правил пожарной безопасности» (ППБ 01-03) и иных нормативных документов Российской Федерации.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также в случае отзыва лимита бюджетных ассигнований со счета заказчика.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о расторжении другой Стороне не позднее, чем за десять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

10. Срок действия  Договора

10.1. Настоящий договор вступает в действие с 01.02.2019. и  действует по 31.12.2019 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) – до полного их исполнения Сторонами.

11. Прочие условия и заключительные положения

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Приложения к  договору, являющиеся  неотъемлемой частью настоящего Договора:

-    приложение № 1.  Техническое задание.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                								Исполнитель:

| Директор _____________________ А.Х.Салихова М.П | ____________________________________ М.П |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг рабочего по обслуживанию зданий и сооружений, находящихся по адресам:

г. Агидель, ул. Молодежная, 4А;

г. Агидель, ул. Молодежная, 7

Характеристики, объем, требования к оказанию услуг.

- Характеристика объектов недвижимости:

г. Агидель, ул. Молодежная, 4А:

Помещения в 2-х этажном панельном здании детского сада (общая площадь, предназначенная для обслуживания 1 426,6 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 545,3 кв. м);

- год постройки – 1986 г.

г. Агидель, ул. Молодежная, 7:

Помещения в 2-х этажном панельном здании детского сада (общая площадь, предназначенная для обслуживания 765,1 кв. м, площадь кровли для очистки от снега и наледи 643,5 кв. м).

- год постройки – 1987 г.

- реконструкция – 2012 г.

.

Время оказания услуг: с 7.45 до 18.15 в рабочие дни.

2.  Требования к персоналу исполнителя, предоставляющему услуги:

Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику. Замена персонала возможна только после проверки и внесения изменений в списки не менее чем за 3 дня до начала работ.

Время оказания услуг: с 8-00 до 17-00 в рабочие дни.

2.  Требования к персоналу исполнителя, предоставляющему услуги:

Исполнитель должен до начала оказания услуги (не менее чем за 3 дня до начала оказания услуг) представить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, номеров телефонов Исполнителя и автотранспорта Исполнителя, задействованных при оказании услуг Заказчику. Замена персонала возможна только после проверки и внесения изменений в списки не менее чем за 3 дня до начала работ.

Каждый работник исполнителя должен иметь:

- личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медосмотра;

- справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследования;

- все работники должны руководствоваться и исполнять свои должностные обязанности согласно должностным инструкциям, с которыми их должен под роспись ознакомить Исполнитель

- персонал должен соблюдать личную гигиену, иметь опрятный внешний вид, нахождение в зданиях Заказчика персонала в грязной одежде или неопрятного вида не допускается;

- персонал Исполнителя должен оперативно реагировать на замечания, просьбы, устные заявки от представителей заказчика, исполнителя.

Выполнение работ предусмотреть без нарушения нормальной работы, соблюдая правила внутреннего трудового распорядка, контрольно-пропускного режима Учреждения.

В период оказания услуг использовать сертифицированные оборудование и материалы (в случае их обязательной сертификации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»), а также соблюдать нормативно-технические требования, действующие на территории Российской Федерации, в том числе:

-  Технический регламент «О безопасности зданий и сооружений»;

- Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00);

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (вместе с "СанПиН 2.4.1.3049-13. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...")

# - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

3. Требования к безопасности оказываемых услуг

Должно быть обеспечено соответствие результатов услуг требованиям безопасности жизни и здоровья персонала и воспитанников учреждения, а также иным требованиям сертификации безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации, включая Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ.

Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами на территории РФ.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

4. Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:

Технические обслуживание заключается в проведении планово-предупредительных работ по сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, услуг по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: 1.Ремонт и врезка дверных приборов; 2.Ремонт и восстановление оконных конструкций (в том числе фрамуг, блоков, ручек, откосов, подоконников), регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д. Сезонная профилактика резиновых уплотнителей пластиковых окон специализированными материалами. 3.Установка доводчиков входных и поэтажных дверей; 5.Замена разбитых и поврежденных стеклопакетов, а также стекол окон (приготовление стекольных замазок; обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, пластмассовые и другие рамы, закрепление стекол); 6.Замена плинтусов до 10 м п. в мес. на объект; 7.Утепление оконных рам; 8.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в подвальном помещении, в техническом подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей); 9.Ремонт половых покрытий (в том числе проклейка, частичная замена линолеума, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки) до 10 кв. м в мес. на объект. 10.Сборка, мелкий ремонт мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры, стекол, зеркал), включая перенос мебели внутри объекта; 11. Изготовление и ремонт полок, скамеек и т.п. из подручных материалов. 12. Ремонт инвентаря (грабли, швабры, метлы, лопаты и т.п.). 13. Подбор и подгонка детской мебели в соответствии с ростом детей; 14. Закрепление мебели, для безопасной эксплуатации. 15.Развеска картин, зеркал, гардин, жалюзи, элементов декора в кабинетах, групповых помещениях и местах общего пользования, ремонт жалюзи; 16.Частичная замена потолочных плиток «Армстронг» до 6 кв.м. в мес. на объект; 17.Крепление половых покрытий; 18.Устройство противогололёдного покрытия на крыльце. 19.Мелкий ремонт полов и кровли на верандах. 20. Ремонт детского оборудования, МАФов, находящихся на групповых участках. | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Кровельные работы: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 1. Выборочный ремонт кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. 3.Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 4.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов, прочистка водосточных труб; 5. Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 6. Устранение повреждений крылец, козырьков; | По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости По мере необходимости | 1 сутки 1 сутки 1 сутки 1 сутки |
| 3 | Малярные работы: 1.Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м кв. в мес. на объект; 2.Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м кв. в мес. на объект; | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 4 | Штукатурные работы: 1. Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв. м. в мес. на объект; 2. Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (в том числе подклеивание отколотой плитки); 3. Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей; 4. Частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); 5. Ремонт ступеней крылец; 6. Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 5 | Прочие работы: 1.Приведение в порядок подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; 2.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. 3.Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.д.; 4.Погрузка мелкогабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья; 5. Устранение повреждений поручней и декоративных ограждений на лестничных маршах и площадках. 6. Установка, крепление новогодней елки. | По мере необходимости | 1 сутки 2 часа |

Срок выполнения работ с 01.02. 2019 г. по 31.12. 2019 г.

| Составила ____________ Д.М.Салимова |  |  |
| --- | --- | --- |