|  |  | УТВЕРЖДАЮ Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
|  |  | _______________ А.Х.Салихова |

«___»____________  2019 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

«Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения), находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Агидель 2019 г.

Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по объекту:

«Оказание услуг по техническому обслуживанию зданий (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения), находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан»

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос котировок

1. Заказчик – Муниципальное  автономное дошкольное образовательное  учреждение  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан

2. Юридический адрес: 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, Молодежная ,4А

Тел. 8 (34731) 27-5-15

E-mail: crr-ds4@mail.ru

Контактное лицо: Салимова Диния Мудавировна

тел. 8 (34731) 27-5-15

3.   Наименование, характеристики и объем выполняемых работ: Оказание услуг по техническому обслуживанию здания (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения), находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан, согласно техническому заданию (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок).

4.  Источник финансирования закупки– бюджет городского округа город Агидель Республики Башкортостан.

5.  Начальная (максимальная) цена договора: 140621,66 руб. (Сто сорок  тысяч шестьсот двадцать один) рубль 66 копеек. Для установления начальной (максимальной) цены договора источником информации о цене услуг является обоснование максимальной цены договора (Приложение №4 к извещению о проведении запроса котировок).

Цена включает: все расходы Исполнителя, производимые им в процессе исполнения Договора, а также, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с исполнением Договора.

6. Место выполнения работ – 452920, Республика Башкортостан, г. Агидель, Молодежная ,4А и ул. Молодежная д.7

7.  Срок выполнения работ: с 01.02.2019г по 31.12.2019г.

8. Объем выполняемых работ: согласно техническому заданию .

9. Срок и условия оплаты – Заказчик производит оплату за выполненные услуги путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за фактически оказанные услуги согласно счет-фактуре и акту выполненных работ. Авансовый платеж не предусмотрен.

10.   Требования к участникам закупки:

1. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6. Отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

11. Форма котировочной заявки: прилагается. Котировочная заявка подается участником закупки в электронной  форме в срок, указанный в данном извещении.

12. Место и порядок подачи котировочных заявок, срок их подачи, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок

Заявки на участие в запросе котировок подаются в электронной форме на электронной торговой площадке РЕГИОН  info@etp-region.ru

Начало подачи заявок – 02.02.2019 г.

Дата и время окончания подачи заявок – до 08.02.2019 г. 18:00 ч. (время местное)

Любой участник закупки, в том числе участник, которому не направлялся запрос о предоставлении котировок, вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

13. Не принимаются к рассмотрению и отклоняются заявки на участие в запросе котировок:

- поданные после окончания срока подачи заявок, указанного в пункте 12 настоящего извещения о проведении запроса котировок (такие заявки на участие в запросе котировок в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки);

- если заявка на участие в запросе котировок не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок;

- предложенная в заявках цена товара превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.

14. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в запросе котировок: на электронной торговой площадке РЕГИОН  info@etp-region.ru 09.02.2019г. 12:00 ч. (время местное)

15. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке

Срок: с 02.02.2019 г. по 08.02.2019 г. на электронной торговой площадке РЕГИОН  info@etp-region.ru 09.02.2019г. 12:00 ч. (время местное)

16. Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: не предусмотрено

17. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:

Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой цены договора несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается такой участник, заявка которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.

18. Срок подписания договора: не позднее десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к выполнению:

1) Представитель Исполнителя контролирует своевременность, качество и объемы оказанных услуг, координирует свои действия с Заказчиком;

2) При оказании услуг Исполнитель полностью обеспечивает свой персонал спецодеждой, профессиональным оборудованием, инвентарем, специальными средствами, а так же всеми расходными материалами, необходимыми для оказания услуг;

3) Качество материалов, используемых при исполнении Договора должны соответствовать  санитарным нормам и правилам,  Правилам пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, другим стандартам, регулирующим качество данных работ;

4) Ежемесячно  при завершении оказания услуг оформляется  запись  в  учетных документах Заказчика о проведенном техническом  обслуживании;

5) Датой  приёма  услуг  считается  дата  подписания   акта   оказанных услуг представителем   Исполнителя и ответственным  лицом со стороны  Заказчика;

6) Наличие у Исполнителя  дежурного персонала;

7) Предоставление Исполнителем списков телефонов дежурного и оперативно-ремонтного персонала.

I. Техническое обслуживание систем отопления теплоснабжения (узлов АРТ) включает:

1.Разработка Исполнителем планов – графиков текущего обслуживания систем отопления зданий и помещений, согласованных с Заказчиком;

2.Составление плана текущего ремонта;

3.Проверка и контроль работы тепловых пунктов – 2 раза в год;

4.Осмотр системы центрального отопления. (Результаты осмотров отражаются в журнале по учету технического состояния объекта с указанием оценки технического состояния, выявленных неисправностей и сведений о выполненных ремонтах при осмотрах);

5. Обновление надписей направления вращения на маховиках запорной и регулирующей арматуры и номера (назначение) согласно схемы на бирках – 1 раз в год;

6. Восстановление теплоизоляции и антикоррозийного покрытия (не более 5% общей длины трубопровода в год) – по необходимости, не реже 1 раза в год;

7.Регулировка и наладка систем центрального отопления – 1 раз в год;

8.Своевременное и оперативное принятие необходимых мер к предупреждению, локализации и ликвидации аварий в работе тепловой сети;

9.Проведение плановых работ по замене и ремонту узлов и деталей;

10.Установление и устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления – ежемесячно:

10.1.Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

10.2.Замена не подлежащих ремонту задвижек и вентилей;

10.3.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

10.4.Очистка от накипи запорной арматуры и др.;

10.5.Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу и установка дополнительных крючков для труб и приборов;

10.6.Укрепление трубопроводов;

10.7.Контроль работы системы отопления;

10.8.Поддержание требуемых технических и температурных режимов;

10.9.Контроль температуры обратного теплоносителя;

10.10.Контроль параметров работы систем автоматического регулирования;

10.11.Проведение внутренних и плановых гидравлических испытаний;

10.12.Ликвидация аварийных ситуаций - в течении суток с момента обнаружения.

10.13.Снятие и установка манометров для своевременного представления в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;

10.14.Регулировка трехходовых кранов;

10.15.Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних  систем;

10.16.Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

10.17.Замена неисправных приборов отопления;

10.18.Ликвидация воздушных пробок в стояках;

10.19.Профилактические работы узла учета

10.20. Проверка  исправность  приборов;

10.21.Снятие и передача  показаний  теплоснабжающей  организации  и Заказчику;

10.22. Проводить анализ  и просчитывать энергоэффективность  работы  системы  теплоснабжения  и предлагать мероприятия   по энергосбережению;

10.23. Своевременно  реагировать на внештатные  ситуации  в работе  узла  учета  по заявке  Заказчика.

10.24. Сообщать Заказчику обо всех  выявленных в процессе  технического  обслуживания нарушениях  в работе узла учета

10.25.Ежегодно проводить повторный  допуск узла учета эксплуатацию.

10.26. Проводить первичные допуски  в эксплуатации  после  ремонта или поверки узла учета при выполнении указанных  работ  Исполнителем .

10.20. Проверка  исправность  приборов;

10.21.Снятие и передача  показаний  теплоснабжающей  организации  и Заказчику;

10.22. Проводить анализ  и просчитывать энергоэффективность  работы  системы  теплоснабжения  и предлагать мероприятия   по энергосбережению;

10.23. Своевременно  реагировать на внештатные  ситуации  в работе  узла  учета  по заявке  Заказчика.

10.24. Сообщать Заказчику обо всех  выявленных в процессе  технического  обслуживания нарушениях  в работе узла учета

10.25.Ежегодно проводить повторный  допуск узла учета эксплуатацию.

10.26. Проводить первичные допуски  в эксплуатации  после  ремонта или поверки узла учета при выполнении указанных  работ  Исполнителем .

10.27.При ремонте систем отопления на объекте Заказчика с заменой оборудования используются следующие материалы исполнителя:

- Уплотнительные резинки всех размеров;

- Лён сантехнический;

- Герметик санитарный;

- Крепления трубопровода.

Граница эксплуатационной ответственности по договорённости.

II.Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения (канализация) включает:

1.Разработка Исполнителем планов – графиков текущего обслуживания систем водоснабжения и водоотведения, согласованных с Заказчиком;

2.Составление плана текущего ремонта;

3. Номенклатура работ при техническом обслуживании систем холодного, горячего водоснабжения – ежедневно:

3.1.Проверять состояния внутренних сетей;

3.2. Осматривать трубопроводы, состояние водопроводных стыков, запорной арматуры, водоразборных кранов (смесителей), смывных бачков (арматуры);

3.3. Устранять течи в трубопроводах, запорной арматуре, смесителях, кранах, резьбовых и фланцевых соединениях;

3.4. Регулировать работу смывных бачков и смесителей;

3.5. Проверять давление в сети в контрольных точках;

3.6. Заменять и проводить мелкий ремонт вышедшей из строя арматуры санитарно-технических приборов (смесителей, кранов, смывных бачков, унитазов, умывальников, моек и т.п.) или их деталей по согласованию с Заказчиком;

3.7. Заменять пришедшие в негодность элементы, крепления трубопроводов;

3.8. Заменять гибкую подводку смывных бачков, смесителей, вышедших из строя;

3.9. Заменять сальниковую набивку, прокладок в запорной арматуре, смесителях, кранах, вентилях;

3.10. Поддерживать трубопроводы в чистоте и порядке;

3.11. Зачищать и производить покраску мест образования ржавчины (по необходимости).

4. Номенклатура работ при техническом обслуживании системы канализации внутренней, наружной, ливневой – ежедневно:

4.1. Очищать и промывать трубопроводы от засоров;

4.2. Поддерживать трубопроводы в чистоте и порядке, устранять захламлённость сетей канализации;

4.3. Проводить осмотры, при которых выявляется состояние трубопроводов, санитарных приборов ( раковин, унитазов, и др.);

4.4. Проверять наличие спуска сточных вод в канализацию;

4.5.Устранять мелкие неисправности: устранять засоры трубопроводов, исправлять нарушения герметичности стыков трубопроводов, частично заменять участки трубопроводов, раструбов, сифонов, соединительных муфт и др.;

4.6. Поддерживать в рабочем состоянии все канализационные системы;

4.7. Осматривать трубопроводы;

4.8. Подчеканивать отдельные раструбы и изношенные фасонные части;

4.9. Заменять прокладки, проводить протяжку болтов ревизий, сифонов и т.п.;

4.10. Устранять течи в приборах и канализационных трубах;

4.11. Проводить замену пришедших в негодность креплений трубопроводов;

4.12. Устранять засоры в системе канализации.

5. Номенклатура работ при техническом обслуживании насосного оборудования систем водоснабжения, канализации (ежедневно):

5.1. Проводить наружный осмотр трубопроводов;

5.2. Набивать сальниковые уплотнения;

5.3. Устранять неисправности во фланцевых и резьбовых соединениях.

5.4. Проверка  исправность  приборов;

5.5.Снятие и передача  показаний  водоснабжающей  организации  и Заказчику;

5.6 Проводить анализ  и просчитывать энергоэффективность  работы  системы  водоснабжения

5.7 Своевременно  реагировать на внештатные  ситуации  в работе  узла  учета  по заявке  Заказчика.

5.8 Сообщать Заказчику обо всех  выявленных в процессе  технического  обслуживания нарушениях  в работе узла учета

5.9.Ежегодно проводить повторный  допуск узла учета эксплуатацию.

6. Проводить первичные допуски  в эксплуатации  после  ремонта или поверки узла учета при выполнении указанных  работ  Исполнителем .

7. При ремонте систем водоснабжения и водоотведения (канализация) на объекте Заказчика с заменой оборудования используются следующие материалы исполнителя:

- Уплотнительные резинки всех размеров;

- Лён сантехнический;

- Герметик санитарный;

- Крепления трубопровода.

Граница эксплуатационной ответственности по договорённости

ПРЕДЕЛЬНЫЕ  СРОКИ   УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| Неисправности оборудования | Предельный срок выполнения ремонта * |
| --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сутки |
| Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления) | незамедлительно |
| Те же неисправности аварийного характера | Немедленно |
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена сальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов) | В течение 2 суток |
| Засоры канализации | 1 сутки |

*Примечание: сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки  потребителей

III. Техническое обслуживание систем электроснабжения включает:

1.Исполнитель согласовывает с Заказчиком планы – графики текущего обслуживания систем электроснабжения;

2.Составление плана текущего ремонта;

3. Номенклатура работ при техническом обслуживании систем электроснабжения и электротехнические устройства;

3.1. Проводка:

3.1.1. Производить снятие напряжения – ежемесячно;

3.1.2. Проводить внешний осмотр – ежемесячно;

3.1.3. Устранять провесы проводов (кабелей) – по мере необходимости, не реже 1 раза в год;

3.1.4. Закреплять проводку (кабели) – ежемесячно;

3.1.5. Проверять прочность крепления мест механической защиты проводов (кабелей) – 2 раза в год;

3.1.6. Проверять места ввода проводок (кабелей) в аппараты, распределительные пункты – 2 раза в год;

3.1.7. Осматривать места прохода проводов (кабелей) через стены, перекрытия- 2 раза в год;

3.1.8. Проводить проверку наличия заземления труб при проводках в трубах – 2 раза в год;

3.1.9. Проверять состояние распределительных коробок и паек в них – ежемесячно;

3.1.10. Вести контроль за отсутствием перегрева и за соответствием сечений проводов и кабелей фактическим нагрузкам – ежедневно;

3.1.11. Выполнять операции технического обслуживания – ежедневно;

3.1.12. Проводить замену скоб и креплений – о мере необходимости, не реже 1 раза в год;

3.1.13. Осуществлять подтяжку проводов или кабелей – ежемесячно.

3.2. Электрооборудование:

3.2.1. Производить снятие напряжения со щитов, щитков, распределительных пунктов, панелей низкого напряжения – ежемесячно;

3.2.2. Проводить чистку аппаратуры – ежемесячно;

3.2.3. Проверять наличие заземления – еженедельно;

3.2.4. Проводить проверку соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузке – 2 раза в год;

3.2.5.Проводить чистку и протяжку болтовых соединений – ежемесячно;

3.2.6. Проводить чистку контактов аппаратов от грязи и наплывов – ежемесячно;

3.2.7. Проверять наличие и соответствие надписей на щитах, панелях – 1 раз в год;

3.2.8. Проверять исправность замков, запирающих дверцы щитков – 1 раз  в год;

3.2.9. Проводить замену выключателей, штепсельных розеток – по необходимости;

3.2.10. Выполнять работы по техническому обслуживанию – ежедневно;

3.2.11. Проводить частичную разборку аппаратов, чистку и промывку механических и контактных деталей коммутирующих аппаратов – ежегодно;

3.2.12. Выявлять дефектные детали и узлы, производить их ремонт или замену – по необходимости, не реже 1 раза в год;

3.2.13. Проводить зачистку и шлифовку всех контактных поверхностей, проверку и плотность, и одновременность включения групп контактов – 2 раза в год;

3.2.14. Проверять исправности искрогасительных камер и перегородок – ежемесячно;

3.2.15. Проводить окраску панелей, шкафов, щитков - по необходимости;

3.2.16. Проводить измерение сопротивления изоляции  - по необходимости.

3.3. Светильники:

3.3.1.Снимать напряжения со светильника на групповом щитке – ежемесячно;

3.3.2. Проводить чистку светильников – 2 раза в год;

3.3.3. Проверять надежность крепления патронов (патроны не должны проворачиваться при ввертывании и вывертывании ламп), отражателей, рассеивателей, защитных сеток – ежемесячно;

3.3.4. Проводить замену перегоревших ламп, стартеров, дросселей, создающих шум;

3.3.5. Проверять наличие заземляющего проводника – по необходимости;

3.3.6. Наличие отличительных знаков на светильниках аварийного освещения, если они не отличаются от светильников рабочего освещения – по необходимости;

3.3.7. Проводить ремонт или замену неисправных элементов светильников внутреннего и наружного освещения.   ( По необходимости специализированную технику при замене светильников наружного  освещения  заказывает  Заказчик).

4. Проводить ремонт или замену электрических бытовых и компьютерных розеток, выключателей и электрических звонков – по необходимости.

5. Проводить замену неисправных предохранителей, автоматических выключателей – по необходимости.

6. Проводить ремонт внутренних электротехнических систем, устранять обрывы и неисправности – по необходимости.

7. Определять причины аварийного отключения электроснабжения помещений или отдельных систем, и устранение причин отключения – по необходимости.

8. При ремонте систем электроснабжения на объекте Заказчика с заменой оборудования используются следующие материалы исполнителя:

- Скобы крепления кабелей;

- Материалы для пайки и ремонта электропроводки, включая олово, клеммы, канифоль, изоляционные ленты, термические изоляторы.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ  СРОКИ   УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| Неисправности оборудования | Предельный срок выполнения ремонта * |
| --- | --- |
| Электротехнические устройства |  |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 1 час |
| Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 1 час |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Незамедлительно |
| Неисправности системы освещения помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 часа |
| Приборы учета : неисправности приборов учета потребления воды, тепловой и электрической энергии | 3 суток * без учета сроков ремонта в региональных представительствах, сервисных центрах. |
| Повреждения подземных инженерных коммуникаций | 2 суток * без учета сроков на получение разрешения аварийные работы по раскопкам и согласований, графика производства работ. |

*Примечание: сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки  потребителей

Составил: Зам. директора по АХЧ                                           Д.М. Салимова

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___» _________2019 г.

Общие сведения об участнике запроса котировок:

Для юридического лица:

Наименование участника: _____________________________________________________________

Юридический/почтовый адрес: __________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________

ИНН/КПП_____________________________________________________________________________

Контактные телефоны: _________________________________________________________________

Для физического лица:

Фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства: _________________________________

ИНН _________________________________

Банковские реквизиты участника: ____________________________

Изучив извещение о проведении запроса котировок № __________ от «__» _________ 2019г., подавшая/ий настоящую заявку на участие в запросе котировок на оказание услуг по техническому обслуживанию здания (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения), находящихся в управлении муниципального  автономного дошкольного образовательного учреждения  «Центр развития ребенка - детский сад №4» городского округа город Агидель Республики Башкортостан ________________________________

(наименование организации)

выражает свое согласие исполнить все условия, указанные в извещении о проведении запроса котировок, техническом задании, проекте договора и оказать услуги в полном объеме и в установленные сроки.

Цена на выполняемые услуги указана с учетом всех обязательных затрат и платежей и составляет _________________________ рублей.

С условиями, порядком и сроками оплаты мы согласны.

Настоящим подтверждаем, что ___________________________________________________________					                              (наименование участника закупки)

соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, а именно:

1. не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

2. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

3. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанной недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

4. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Руководитель           ______________________/________________________/

М.П.

Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект договора № _____

на оказание услуг по техническому обслуживанию здания (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения)

г. Агидель                                                                            		       «______» _____________ 201__года

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  _______________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и ______________________________,  именуемое в   дальнейшем  «Исполнитель», в лице  _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на оказание услуг о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по техническому обслуживанию зданий

(систем отопления, водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения), находящихся в управлении ________________________ по адресу: _________________________________

1.2. Требования, предъявляемые к объему оказываемых услуг, качеству, сроку оказания, 
и другие условия определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

1.3. Услуги осуществляются в соответствии с перечнем оказываемых услуг, обозначенным в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик:

2.1.1. Поручает Исполнителю оказание услуг в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2.1.2. Обязуется передать Исполнителю документацию и информацию, необходимые 
для выполнения договора.

2.1.3. Обеспечивает оплату услуг в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

2.1.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя  вправе требовать у него соответствующего возмещения.

2.1.5. Вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Договора.

2.1.6. В случаях, предусмотренных законом, Заказчик вправе полностью или частично отказаться от услуг, оказание которых предусмотрено Договором, при условии возмещения Исполнителю убытков, причиненных таким отказом.

2.1.7. Обеспечивать Исполнителя необходимыми материалами кроме указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

2.1.8. Оплачивать материалы, приобретенные исполнителем кроме указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) необходимых при обслуживании зданий  (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения) по отдельно предоставленным счетам.

2.2. Исполнитель:

2.2.1. Обязан самостоятельно приобретать материальные ресурсы, необходимые для исполнения Договора, указанные в Техническом задании (Приложение 1 к Договору).

2.2.2. Вправе получать оплату за услуги в соответствии с пунктом 4 настоящего Договора.

2.2.3. Обязан оказать услуги для нужд Заказчика в объеме, сроки и надлежащего качества, предусмотренные настоящим Договором, в том числе Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору).

2.2.4. Обязан соблюдать порядок сдачи и приёмки результатов работ в соответствии с п. 3 настоящего Договора.

2.2.5. Обязан гарантировать соответствие услуг Технического задания настоящего Договора.

2.2.6.  Исполнитель обязан осуществлять услуги в соответствии с установленными законодательством нормативами, надлежащим качеством и в установленные сроки.

2.2.7. При отсутствии материалов у Заказчика необходимых при обслуживании зданий  (систем отопления,  водоснабжения, водоотведения (канализации) и электроснабжения)  Исполнитель вправе приобрести материалы,  кроме указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору).

- Порядок сдачи и приёмки результатов работ (услуг)

3.1. Приёмка оказанных услуг производится актом выполненных работ, который подписывается обеими сторонами.

3.2. Заказчик в течение трёх дней со дня получения Акта в соответствии 
с пунктом 3.1 настоящего Договора, обязан направить Исполнителю один экземпляр подписанного Заказчиком акта или мотивированный отказ.

- Стоимость услуг, работ, порядок расчетов

4.1. Стоимость услуг по предмету настоящего  Договора составляет ___________________________________ рублей. НДС не предусмотрен.

Стоимость услуг за календарный (отчетный) месяц составляет    ______________ рублей.

4.2. Стоимость услуг является твердой, определена на весь срок исполнения настоящего договора и не может меняться в ходе его исполнения.

4.3. В стоимость услуг включаются все расходы Исполнителя, производимые им в процессе исполнения Договора, а также Технического задания (Приложение №1 к Договору).

4.4. Расчёты за оказанные Исполнителем услуги осуществляются в форме безналичных платежей.

4.5. Заказчик производит оплату за выполненные услуги путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя за фактически оказанные услуги согласно счет-фактуре и акту выполненных работ.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае просрочки исполнения обязательства одной из сторон, предусмотренного настоящим Договором, вторая сторона вправе потребовать уплату неустойки.

5.2. Неустойка в виде пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.

5.3. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации.

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату оказанных  услуг, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.

5.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.8. Исполнитель по требованию Заказчика своими силами и за свой счет, в срок, согласованный с Заказчиком, обязан устранить дефекты, допущенные по вине Исполнителя.

5.9. В случае не устранения указанных дефектов в согласованный Сторонами срок Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,03 процентов стоимости работ, подлежащих исправлению.

5.10. В случае прекращения оказания услуг, предусмотренных настоящим Договором, по вине Заказчика  Заказчик обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты.

5.11. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств.

5.12. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6. Качество работ

6.1. Качество работ, выполняемых  по настоящему договору, должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, СНиПов, Правил устройства электроустановок (ПУЭ), «Правил пожарной безопасности» (ППБ 01-03) и иных нормативных документов Российской Федерации.

7. Действие обстоятельств непреодолимой силы

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и об их влиянии на исполнение обязательств по Договору.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех последовательных месяцев, настоящий Договор, может быть, расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.

8. Порядок разрешения споров

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан.

9. Порядок изменения и расторжения Договора

9.1. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, а также в случае отзыва лимита бюджетных ассигнований со счета заказчика.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о расторжении другой Стороне не позднее, чем за десять дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

10. Срок действия  Договора

10.1. Настоящий договор вступает в действие с 01.02.2019 г. и  действует по 31.12.2019 г., а в части расчетов и гарантийных обязательств (если таковые установлены) – до полного их исполнения Сторонами.

11. Прочие условия и заключительные положения

11.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение десяти дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.

11.2. Приложения к  договору, являющиеся  неотъемлемой частью настоящего Договора:

-    приложение № 1.  Техническое задание;

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Исполнитель:

| Директор ___________ | Директор _________________ |
| --- | --- |

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общие требования к выполнению:

1) Представитель Исполнителя контролирует своевременность, качество и объемы оказанных услуг, координирует свои действия с Заказчиком;

2) При оказании услуг Исполнитель полностью обеспечивает свой персонал спецодеждой, профессиональным оборудованием, инвентарем, специальными средствами, а так же всеми расходными материалами, необходимыми для оказания услуг;

3) Качество материалов, используемых при исполнении Договора должны соответствовать  санитарным нормам и правилам,  Правилам пожарной безопасности, строительным нормам и правилам, техническим регламентам, другим стандартам, регулирующим качество данных работ;

4) Ежемесячно  при завершении оказания услуг оформляется  запись  в  учетных документах Заказчика о проведенном техническом  обслуживании;

5) Датой  приёма  услуг  считается  дата  подписания   акта   оказанных услуг представителем   Исполнителя и ответственным  лицом со стороны  Заказчика;

6) Наличие у Исполнителя  дежурного персонала;

7) Предоставление Исполнителем списков телефонов дежурного и оперативно-ремонтного персонала.

I. Техническое обслуживание систем отопления теплоснабжения (узлов АРТ) включает:

1.Разработка Исполнителем планов – графиков текущего обслуживания систем отопления зданий и помещений, согласованных с Заказчиком;

2.Составление плана текущего ремонта;

3.Проверка и контроль работы тепловых пунктов – 2 раза в год;

4.Осмотр системы центрального отопления. (Результаты осмотров отражаются в журнале по учету технического состояния объекта с указанием оценки технического состояния, выявленных неисправностей и сведений о выполненных ремонтах при осмотрах);

5. Обновление надписей направления вращения на маховиках запорной и регулирующей арматуры и номера (назначение) согласно схемы на бирках – 1 раз в год;

6. Восстановление теплоизоляции и антикоррозийного покрытия (не более 5% общей длины трубопровода в год) – по необходимости, не реже 1 раза в год;

7.Регулировка и наладка систем центрального отопления – 1 раз в год;

8.Своевременное и оперативное принятие необходимых мер к предупреждению, локализации и ликвидации аварий в работе тепловой сети;

9.Проведение плановых работ по замене и ремонту узлов и деталей;

10.Установление и устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления – ежемесячно:

10.1.Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

10.2.Замена не подлежащих ремонту задвижек и вентилей;

10.3.Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

10.4.Очистка от накипи запорной арматуры и др.;

10.5.Укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу и установка дополнительных крючков для труб и приборов;

10.6.Укрепление трубопроводов;

10.7.Контроль работы системы отопления;

10.8.Поддержание требуемых технических и температурных режимов;

10.9.Контроль температуры обратного теплоносителя;

10.10.Контроль параметров работы систем автоматического регулирования;

10.11.Проведение внутренних и плановых гидравлических испытаний;

10.12.Ликвидация аварийных ситуаций - в течении суток с момента обнаружения.

10.13.Снятие и установка манометров для своевременного представления в поверку средств измерений, подлежащих государственному контролю и надзору;

10.14.Регулировка трехходовых кранов;

10.15.Устранение мелких повреждений (свищей) внутренних  систем;

10.16.Устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

10.17.Замена неисправных приборов отопления;

10.18.Ликвидация воздушных пробок в стояках;

10.19.Профилактические работы узла учета

10.20. Проверка  исправность  приборов;

10.21.Снятие и передача  показаний  теплоснабжающей  организации  и Заказчику;

10.22. Проводить анализ  и просчитывать энергоэффективность  работы  системы  теплоснабжения  и предлагать мероприятия   по энергосбережению;

10.23. Своевременно  реагировать на внештатные  ситуации  в работе  узла  учета  по заявке  Заказчика.

10.24. Сообщать Заказчику обо всех  выявленных в процессе  технического  обслуживания нарушениях  в работе узла учета

10.25.Ежегодно проводить повторный  допуск узла учета эксплуатацию.

10.26. Проводить первичные допуски  в эксплуатации  после  ремонта или поверки узла учета при выполнении указанных  работ  Исполнителем .

10.20. Проверка  исправность  приборов;

10.21.Снятие и передача  показаний  теплоснабжающей  организации  и Заказчику;

10.22. Проводить анализ  и просчитывать энергоэффективность  работы  системы  теплоснабжения  и предлагать мероприятия   по энергосбережению;

10.23. Своевременно  реагировать на внештатные  ситуации  в работе  узла  учета  по заявке  Заказчика.

10.24. Сообщать Заказчику обо всех  выявленных в процессе  технического  обслуживания нарушениях  в работе узла учета

10.25.Ежегодно проводить повторный  допуск узла учета эксплуатацию.

10.26. Проводить первичные допуски  в эксплуатации  после  ремонта или поверки узла учета при выполнении указанных  работ  Исполнителем .

10.27.При ремонте систем отопления на объекте Заказчика с заменой оборудования используются следующие материалы исполнителя:

- Уплотнительные резинки всех размеров;

- Лён сантехнический;

- Герметик санитарный;

- Крепления трубопровода.

Граница эксплуатационной ответственности по договорённости.

II.Техническое обслуживание систем водоснабжения и водоотведения (канализация) включает:

1.Разработка Исполнителем планов – графиков текущего обслуживания систем водоснабжения и водоотведения, согласованных с Заказчиком;

2.Составление плана текущего ремонта;

3. Номенклатура работ при техническом обслуживании систем холодного, горячего водоснабжения – ежедневно:

3.1.Проверять состояния внутренних сетей;

3.2. Осматривать трубопроводы, состояние водопроводных стыков, запорной арматуры, водоразборных кранов (смесителей), смывных бачков (арматуры);

3.3. Устранять течи в трубопроводах, запорной арматуре, смесителях, кранах, резьбовых и фланцевых соединениях;

3.4. Регулировать работу смывных бачков и смесителей;

3.5. Проверять давление в сети в контрольных точках;

3.6. Заменять и проводить мелкий ремонт вышедшей из строя арматуры санитарно-технических приборов (смесителей, кранов, смывных бачков, унитазов, умывальников, моек и т.п.) или их деталей по согласованию с Заказчиком;

3.7. Заменять пришедшие в негодность элементы, крепления трубопроводов;

3.8. Заменять гибкую подводку смывных бачков, смесителей, вышедших из строя;

3.9. Заменять сальниковую набивку, прокладок в запорной арматуре, смесителях, кранах, вентилях;

3.10. Поддерживать трубопроводы в чистоте и порядке;

3.11. Зачищать и производить покраску мест образования ржавчины (по необходимости).

4. Номенклатура работ при техническом обслуживании системы канализации внутренней, наружной, ливневой – ежедневно:

4.1. Очищать и промывать трубопроводы от засоров;

4.2. Поддерживать трубопроводы в чистоте и порядке, устранять захламлённость сетей канализации;

4.3. Проводить осмотры, при которых выявляется состояние трубопроводов, санитарных приборов ( раковин, унитазов, и др.);

4.4. Проверять наличие спуска сточных вод в канализацию;

4.5.Устранять мелкие неисправности: устранять засоры трубопроводов, исправлять нарушения герметичности стыков трубопроводов, частично заменять участки трубопроводов, раструбов, сифонов, соединительных муфт и др.;

4.6. Поддерживать в рабочем состоянии все канализационные системы;

4.7. Осматривать трубопроводы;

4.8. Подчеканивать отдельные раструбы и изношенные фасонные части;

4.9. Заменять прокладки, проводить протяжку болтов ревизий, сифонов и т.п.;

4.10. Устранять течи в приборах и канализационных трубах;

4.11. Проводить замену пришедших в негодность креплений трубопроводов;

4.12. Устранять засоры в системе канализации.

5. Номенклатура работ при техническом обслуживании насосного оборудования систем водоснабжения, канализации (ежедневно):

5.1. Проводить наружный осмотр трубопроводов;

5.2. Набивать сальниковые уплотнения;

5.3. Устранять неисправности во фланцевых и резьбовых соединениях.

5.4. Проверка  исправность  приборов;

5.5.Снятие и передача  показаний  водоснабжающей  организации  и Заказчику;

5.6 Проводить анализ  и просчитывать энергоэффективность  работы  системы  водоснабжения

5.7 Своевременно  реагировать на внештатные  ситуации  в работе  узла  учета  по заявке  Заказчика.

5.8 Сообщать Заказчику обо всех  выявленных в процессе  технического  обслуживания нарушениях  в работе узла учета

5.9.Ежегодно проводить повторный  допуск узла учета эксплуатацию.

6. Проводить первичные допуски  в эксплуатации  после  ремонта или поверки узла учета при выполнении указанных  работ  Исполнителем .

7. При ремонте систем водоснабжения и водоотведения (канализация) на объекте Заказчика с заменой оборудования используются следующие материалы исполнителя:

- Уплотнительные резинки всех размеров;

- Лён сантехнический;

- Герметик санитарный;

- Крепления трубопровода.

Граница эксплуатационной ответственности по договорённости

ПРЕДЕЛЬНЫЕ  СРОКИ   УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| Неисправности оборудования | Предельный срок выполнения ремонта * |
| --- | --- |
| Санитарно-техническое оборудование |  |
| Течи в кранах водопроводных и сливных бачков | 1 сутки |
| Неисправности трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, отопления) | незамедлительно |
| Те же неисправности аварийного характера | Немедленно |
| Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др., замена сальных радиаторов при течи; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу; укрепление трубопроводов) | В течение 2 суток |
| Засоры канализации | 1 сутки |

*Примечание: сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки  потребителей

III. Техническое обслуживание систем электроснабжения включает:

1.Исполнитель согласовывает с Заказчиком планы – графики текущего обслуживания систем электроснабжения;

2.Составление плана текущего ремонта;

3. Номенклатура работ при техническом обслуживании систем электроснабжения и электротехнические устройства;

3.1. Проводка:

3.1.1. Производить снятие напряжения – ежемесячно;

3.1.2. Проводить внешний осмотр – ежемесячно;

3.1.3. Устранять провесы проводов (кабелей) – по мере необходимости, не реже 1 раза в год;

3.1.4. Закреплять проводку (кабели) – ежемесячно;

3.1.5. Проверять прочность крепления мест механической защиты проводов (кабелей) – 2 раза в год;

3.1.6. Проверять места ввода проводок (кабелей) в аппараты, распределительные пункты – 2 раза в год;

3.1.7. Осматривать места прохода проводов (кабелей) через стены, перекрытия- 2 раза в год;

3.1.8. Проводить проверку наличия заземления труб при проводках в трубах – 2 раза в год;

3.1.9. Проверять состояние распределительных коробок и паек в них – ежемесячно;

3.1.10. Вести контроль за отсутствием перегрева и за соответствием сечений проводов и кабелей фактическим нагрузкам – ежедневно;

3.1.11. Выполнять операции технического обслуживания – ежедневно;

3.1.12. Проводить замену скоб и креплений – о мере необходимости, не реже 1 раза в год;

3.1.13. Осуществлять подтяжку проводов или кабелей – ежемесячно.

3.2. Электрооборудование:

3.2.1. Производить снятие напряжения со щитов, щитков, распределительных пунктов, панелей низкого напряжения – ежемесячно;

3.2.2. Проводить чистку аппаратуры – ежемесячно;

3.2.3. Проверять наличие заземления – еженедельно;

3.2.4. Проводить проверку соответствия аппаратуры условиям эксплуатации и нагрузке – 2 раза в год;

3.2.5.Проводить чистку и протяжку болтовых соединений – ежемесячно;

3.2.6. Проводить чистку контактов аппаратов от грязи и наплывов – ежемесячно;

3.2.7. Проверять наличие и соответствие надписей на щитах, панелях – 1 раз в год;

3.2.8. Проверять исправность замков, запирающих дверцы щитков – 1 раз  в год;

3.2.9. Проводить замену выключателей, штепсельных розеток – по необходимости;

3.2.10. Выполнять работы по техническому обслуживанию – ежедневно;

3.2.11. Проводить частичную разборку аппаратов, чистку и промывку механических и контактных деталей коммутирующих аппаратов – ежегодно;

3.2.12. Выявлять дефектные детали и узлы, производить их ремонт или замену – по необходимости, не реже 1 раза в год;

3.2.13. Проводить зачистку и шлифовку всех контактных поверхностей, проверку и плотность, и одновременность включения групп контактов – 2 раза в год;

3.2.14. Проверять исправности искрогасительных камер и перегородок – ежемесячно;

3.2.15. Проводить окраску панелей, шкафов, щитков - по необходимости;

3.2.16. Проводить измерение сопротивления изоляции  - по необходимости.

3.3. Светильники:

3.3.1.Снимать напряжения со светильника на групповом щитке – ежемесячно;

3.3.2. Проводить чистку светильников – 2 раза в год;

3.3.3. Проверять надежность крепления патронов (патроны не должны проворачиваться при ввертывании и вывертывании ламп), отражателей, рассеивателей, защитных сеток – ежемесячно;

3.3.4. Проводить замену перегоревших ламп, стартеров, дросселей, создающих шум;

3.3.5. Проверять наличие заземляющего проводника – по необходимости;

3.3.6. Наличие отличительных знаков на светильниках аварийного освещения, если они не отличаются от светильников рабочего освещения – по необходимости;

3.3.7. Проводить ремонт или замену неисправных элементов светильников внутреннего и наружного освещения.   ( По необходимости специализированную технику при замене светильников наружного  освещения  заказывает  Заказчик).

4. Проводить ремонт или замену электрических бытовых и компьютерных розеток, выключателей и электрических звонков – по необходимости.

5. Проводить замену неисправных предохранителей, автоматических выключателей – по необходимости.

6. Проводить ремонт внутренних электротехнических систем, устранять обрывы и неисправности – по необходимости.

7. Определять причины аварийного отключения электроснабжения помещений или отдельных систем, и устранение причин отключения – по необходимости.

8. При ремонте систем электроснабжения на объекте Заказчика с заменой оборудования используются следующие материалы исполнителя:

- Скобы крепления кабелей;

- Материалы для пайки и ремонта электропроводки, включая олово, клеммы, канифоль, изоляционные ленты, термические изоляторы.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ  СРОКИ   УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ  ВНЕПЛАНОВОГО (НЕПРЕДВИДЕННОГО)  ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА   ОТДЕЛЬНЫХ  ЧАСТЕЙ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

| Неисправности оборудования | Предельный срок выполнения ремонта * |
| --- | --- |
| Электротехнические устройства |  |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 1 час |
| Неисправности вводнораспределительного устройства, связанные с заменой предохранителей, автоматических выключателей, рубильников | 1 час |
| Неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в элементах внутридомовой электрической сети и т.п.) | Незамедлительно |
| Неисправности системы освещения помещений (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 часа |
| Приборы учета : неисправности приборов учета потребления воды, тепловой и электрической энергии | 3 суток * без учета сроков ремонта в региональных представительствах, сервисных центрах. |
| Повреждения подземных инженерных коммуникаций | 2 суток * без учета сроков на получение разрешения аварийные работы по раскопкам и согласований, графика производства работ. |

*Примечание: сроки устранения отдельных неисправностей указаны с момента их обнаружения или заявки  потребителей

Составил: Зам. директора по АХЧ                                           Д.М. Салимова