«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ___________Ф.В. Хакимов

«18» сентября 2019 г.

- ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

- Наименование закупки: запрос котировок в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2

- Форма и способ процедуры закупки: запрос котировок в электронной форме.

- Предмет договора: Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2.

- Количество товара (работ, услуг): согласно техническому заданию (Приложение №1 к извещению о проведении запроса котировок).

- Заказчик закупки: Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта»  муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

Место нахождения: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2.

Почтовый адрес: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2.

Тел./факс, электронная почта: 8 (34764) 3-63-02, sportshouse@mail.ru

Организатор закупки: Функции организатора закупки выполняет Заказчик

- Наименование и адрес ЭТП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН, www.etp-region.ru

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2.

Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Требования к гарантийному сроку: Гарантийный срок должен составлять 18 (восемнадцать) месяцев. В указанный срок должна быть обеспечена нормальная и бесперебойная эксплуатация Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и выполненных работ.

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 1 793 930,00 (Один миллион семьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС (если применяется). Цена определена сметной документацией.

- Источник финансирования: Субсидия на иные цели бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

- Размер обеспечения исполнения договора: 5% от начальной (максимальной) цены договора – 89 696,50  (Восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 50 копеек.

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ФУ администрации МР Мелеузовский район РБ – МАУ «Дворец Спорта» МР Мелеузовский район РБ л/с 30086330100)

ИНН 0263024548

КПП 026301001

р/с 40701810800001000040

БИК 048073001

Банк: Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа

В назначении платежа указать: В счет обеспечения контракта  (номер извещения)

Срок, место и порядок предоставления сведений о закупке: Извещение о закупке и иные сведения официально размещены в открытом источнике и доступны для ознакомления в форме электронного документа без взимания платы в любое время с момента официального размещения извещения по адресу: единой информационной системы в сети «Интернет» для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц (www.zakupki.gov.ru), а также на сайте электронной торговой площадки  www.etp-region.ru

- Дата и время начала и окончания подачи заявок, место их подачи:

начало подачи: 18 сентября 2019 года, 09:00

окончание подачи: 26 сентября 2019 года, 10:00 (по времени сервера ЭТП РЕГИОН)

место подачи: ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН, www.etp-region.ru

- Обеспечение заявки: не требуется.

- Место и дата рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (подведения итогов закупки): «26» сентября 2019 года, 15-00 часов (по местному времени организатора закупки), по адресу: 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Воровского, 4, каб. 108.

- Срок заключения договора: Не ранее 10 дней и не позднее 20 календарных дней со дня официального размещения протокола, которым были подведены итоги закупки.

- Срок отказа от проведения закупки: Организатор закупки вправе отказаться от проведения закупки без каких-либо последствий в любой момент до подведения ее итогов.

- Требования к участникам закупки:

Участником закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящей инструкцией о закупке и представившие документы, перечисленные в настоящем пункте:

- Заявка участника;

- выписка из ЕГРЮЛ, заверенная печатью ИФНС или заверенная усиленной квалифицированной электронной подписью;

- анкета участника закупки по приложенной форме;

- Копии учредительных документов: устава (выписка), свидетельство о включении в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) или лист записи ЕГРЮЛ (ЕГРИП), свидетельство о постановке на налоговый учет;

- перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица)

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту - руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо - представляется также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки и подписанная руководителем участника закупки. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки - предоставляется также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

9.1.) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

- участник закупки не является офшорной компанией.

- отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- в случае, если заключение договора является для участника процедуры закупки крупной сделкой - обязательство представить решение соответствующего органа управления об одобрении договора об оказании финансовых услуг, в отношении которых осуществляется процедура закупки в срок, не превышающий 40 (сорок) календарных дней от даты заключения договора по результатам проведения процедуры закупки. В случае, если для данного участника оказание услуг, являющееся предметом договора, не является крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письменное подтверждение

- отсутствие задолженности по налогам - представить справку из ИФНС об отсутствии задолженности не позднее месячной давности, заверенную печатью ИФНС или заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью ИФНС

- Срок оплаты выполненной работы - не более тридцати календарных дней с даты подписания заказчиком Акта формы № КС-2, Справки формы № КС-3, счета на оплату, счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район

РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| 2. | Адрес | 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская д.2 |
| 3. | Контактная информация заказчика | Директор МАУ «Дворец спорта»- Хакимов Фидель Вагизович 8 (34764) 3-63-02 |
| 4. | Вид работ | Строительно-монтажные работы |
| 5. | Предмет контракта | Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2 |
| 6. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ, стоимость материалов, планируемых к применению, транспортные расходы, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, обязательные налоговые платежи, а также иные затраты, не упомянутые, но необходимые для выполнения работ по данному муниципальному заказу. |
| 7. | Место выполнения работ (адрес объекта) | 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2 |
| 8. | Объём выполняемых работ | В соответствии с локальным сметным расчётом (Приложение к контракту и техническому заданию) |
| 9. | Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней |
| 10. | Требования к объёму, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам и условиям работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | Исполнитель обязан указывать товарные знаки всех применяемых материалов, наименование производителя предполагаемого для поставки товара при отсутствии в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. Материалы, изделия и конструкции должны соответствовать ГОСТам, ТУ, паспортам, строительным нормам и правилам Российской Федерации, правилам техники безопасности, правилам охраны труда, правилам пожарной безопасности, документам о санитарной безопасности, которые подтверждают качество поставляемого оборудования и материалов. |
| 11. | Условия выполнения работ | Работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на предприятиях, внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, правил пожарной безопасности. До начала производства работ Исполнитель обязан назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Предоставить заказчику копии приказов о назначении ответственного за выполнение работ на объекте. Монтажные работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счёт в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах: по одному для Заказчика, Исполнителя. Все работы выполнять в полном соответствии со сметной документацией согласно дефектной ведомости технического задания с соблюдением строительных норм и правил. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Все используемые материалы и готовые изделия, применяемые в процессе выполнения работ должны быть не бывшими в употреблении, должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия производителя, а также противопожарные сертификаты. В согласии на выполнение работ должны быть указаны ссылки на соответствие указанных материалов требованиям ГОСТов, ТУ и других нормативных документов. В ходе выполнении производственного процесса вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию, а именно: - общий журнал производства работ; - журнал по технике безопасности; - исполнительные схемы; - исполнительную документацию по объекту, оформленную в соответствии со всеми действующими нормами и требованиями; - наряды-допуски и т.п. |
| 12. | Общие требования к выполнению работ | Согласно перечня объёмов работ и нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и иных документов действующих на территории РФ) |
| 13. | Требования к вывозу отходов | Отдельно выделенных площадей для складирования строительного мусора не имеется. Исполнитель обеспечивает ежедневную уборку ремонтируемых помещений и прилегающей территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешки). |
| 14. | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 18 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ, а на смонтированное инженерное оборудование – согласно техническим паспортам. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Исполнителем» за свой счёт в согласованный сторонами срок. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта обнаружения дефектов, «Заказчик» составляет односторонний акт. |
| 15. | Дополнительные требования | При производстве работ необходимо обеспечение нормального функционирования работы МАУ «Дворец спорта». На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ должны поддерживаться в чистоте за счёт средств подрядчика. График работ по объекту (помещению) согласовывается с заказчиком. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным договором подряда. Работы по ремонту производить в рабочие дни с 8.30-17.30, в другое время по согласованию с Заказчиком. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ не имеющим гражданства РФ, необходимо до начала работ представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленное соответствующим образом. |

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п / п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчётной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приёма-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приёмки законченного ремонтом объекта | Три рабочих дня с момента завершения работ |

Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  «Об охране окружающей среды»

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

СПиП 12-03-2001и 2002 – «Безопасность труда в строительстве»;

ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

СНиП 2.04.09-84 – «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

МГСН 4.09-97 – «Здания органов социальной защиты населения»;

СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

НПБ 88-2001 – «Установки по пожаротушению и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

Реконструкция плавательного бассейна

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж донных сливов, диаметром не менее 100 мм. | 10 компл. | Не менее 0,1 |
| 2 | Демонтаж навесных блоков фильтрации | шт | Не менее 4 |
| 3 | Разборка гидроизоляционного ПВХ покрытия | 100 м2 | Не менее 3,902 |
| 4 | Разборка покрытия из войлока | 100 м2 | Не менее 3,902 |
| 5 | Очистка поверхности щетками | м2 | Не менее 39,02 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | Не менее 275 |
| 7 | Разборка декоративного камня | 100 м2 | Не менее 0,18 |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | Не менее 0,01628 |
| 9 | Частичное восстановление стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | Не менее 0,33 |
| 10 | Частичное восстановление поверхности бортов | 100 м2 | Не менее 0,12 |
| 11 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | Не менее 2,75 |
| 12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | Не менее 1,152 |
| 13 | Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом | 100 м2 | Не менее 3,9 |
| 14 | Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной (полосы) | 100 м2 | Не менее 0,27 |
| 15 | Монтаж навесных блоков фильтрации | шт | Не менее 4 |
| 16 | Установка донных сливов, диаметром 100 мм. | 10 компл. | Не менее 0,1 |
| 17 | Устройство плинтусов под декоративный камень (профиль под декоративный камень) | 100 м | Не менее 0,73 |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из декоративного камня | 100 м2 | Не менее 0,1844 |
| 19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | Не менее 1,5 |
| 20 | Шпатлевка цементная Кнауф Мульти-финиш фасадная (25 кг) или эквивалент | кг | Не менее 60 |
| 21 | Лайнер(пленка для бассейна) Cefil голубой (Испания) или эквивалент | м2 | Не менее 449 |
| 22 | Лайнер (пленка для бассейна) Cefil темно-голубой (Испания) или эквивалент | м2 | Не менее 27 |
| 23 | Герметик (уплотнитель швов), 1кг или эквивалент | шт | Не менее 4 |
| 24 | Геотекстиль не менее 300 г/м2 или эквивалент | м2 | Не менее 429 |
| 25 | Профиль под декоративный камень "Копинг", арт. 19823 (Франция) или эквивалент | м | Не менее 72 |
| 26 | Камень бортовой Волна, прямой 50 х 25, серия Rustique bullee (Франция) (2 шт/п.м.) или эквивалент | п.м. | Не менее 72 |
| 27 | Камень 50 х 25, внешний прямой угол, серия Rustique bullee (Франция) или эквивалент | шт | Не менее 4 |
| 28 | Затирка для камня "Копинг" (20 кг) или эквивалент | мешок | Не менее 4 |

Исп. Давлетшина З.Р.

8(34764)3-63-02

Приложение №2 к извещению о запросе котировок в электронной форме

На фирменном бланке организации

Исх. № _______

«___»______________г.

Заказчику: МАУ «Дворец спорта»

муниципального района

Мелеузовский район РБ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Изучив извещение № ________________ о проведении запроса котировок в электронной форме на выполнение работ _________________________________________________________________________________,

а также применимые к данному запросу котировок действующее законодательство РФ и нормативные правовые акты, организация:

________________________________________________________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

в лице ___________________________________________________________________________________,

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

действующего на основании _________________________________________________________________,

(устав, доверенность и т.п.)

сообщает о согласии  исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок .

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица): ___________________________________________________________________________________________ телефон (______) _____________, факс (____)  __________________, e-mail: _________________________,

ИНН/КПП участника размещения заказа: ____________________.

ОГРН_______________________; ОКПО ____________________.

банковские реквизиты участника размещения заказа:

Наименование обслуживающего банка ________________________________________________________;

расчетный счет ________________________________;  корреспондентский счет _______________________;

код БИК _____________________;

Наша организация предлагает осуществить выполнить работы___________________________________________________________.

Предлагаемая цена  договора составляет___________ (______________________________ ______) 					                                   (указать цену цифрами и прописью)

рублей ____ копеек, в т.ч. НДС  _________ (______________________________) рублей ___ копеек (если применяется).

(указать НДС цифрами и прописью)

Цена товара включает в себя: стоимость товара, упаковки товара, доставки товара до места поставки, погрузки-разгрузки, страхование, уплату налогов, сборов, таможенных пошлин и других платежей, являющихся обязательными в силу закона.

Мы обязуемся, в случае принятия нашей заявки исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок в соответствии с требованиями, приведенными в запросе котировок в электронной форме.

С техническим заданием, извещением и проектом договора ознакомлены, с условиями согласны.

Заполнением и подачей данной заявки даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ.

________________________________       _________________          _______________/_________________/

(должность)                                                     (подпись, печать)                                  (ФИО)

Приложение №3 к извещению о запросе котировок в электронной форме

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| № п/п | Требуемые сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование организации и ее организационно-правовая форма (для юридического лица)/ Ф.И.О. участника размещения заказа (для физического лица) |  |
|  | Сокращенное наименование организации |  |
| 2 | Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности. |  |
| 3 | Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия (для акционерных обществ – выписка из реестра акционеров отдельным документом) (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор) (для юридических лиц) |  |
|  | Срок деятельности |  |
|  | Размер уставного капитала ( для юридических лиц) |  |
|  | Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
|  | ИНН |  |
|  | КПП |  |
|  | ОГРН |  |
|  | ОКПО |  |
|  | ОКТМО |  |
|  | ОКДП |  |
|  | ОКВЭД |  |
| 4 | Местонахождение (для юридического лица)/сведения о месте жительства (для физического лица) |  |
| 5 | Почтовый адрес участника |  |
| 6 | Номер телефона с кодом Участника |  |
|  | Номер факса с кодом Участника |  |
|  | Адрес электронной почты Участника ( для приема заявок и иной документации) |  |
|  | Адрес страницы в Интернете |  |
| 7 | Руководитель (должность, фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 8 | Главный бухгалтер (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 9 | Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон) |  |
| 10 | Система налогообложения |  |
|  | Реквизиты уведомления о постановке на учет в ИФНС |  |
|  | Применение ставки НДС 10% (с приложением документов, подтверждающих право на применение пониженной ставки НДС) |  |
|  | Применение освобождения от НДС |  |
|  | Основные виды деятельности |  |
|  | Лицензируемые виды деятельности |  |
|  | Номера лицензий, сроки их действия, наименование территорий на которых действуют лицензии |  |
| 11 | Банковские реквизиты (может быть несколько): Наименование обслуживающего банка |  |
|  | Адрес обслуживаемого банка |  |
|  | Расчетный счет |  |
|  | Корреспондентский счет |  |
|  | Код БИК |  |
| 12 | Сведения о балансовой стоимости активов за последний завершенный отчетный период |  |
| 13 | Размер просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные вне бюджетные фонды |  |
| 14 | Сведения о нахождении имущества под арестом, наложенным по решению суда, на дату подачи заявки на участие в размещении заказа |  |
| 15 | Перечень должностных лиц, уполномоченных подписывать счет-фактуры |  |
| 16 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |

Мы, нижеподписавшееся, заверяем достоверность всех данных, указанных в анкете.

Главный бухгалтер

________________________                                                  _________________________

( Ф.И.О.)                                                                      (подпись)      М.П.

Руководитель предприятия

________________________                                                 _________________________

( Ф.И.О.)                                                                    (подпись)            М.П.

Приложение №4 к извещению о запросе котировок в электронной форме

КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

*Данное приложение оформляется с заявкой на участие

| Модель____________ Наименование страны происхождения товара:______________________ |  |
| --- | --- |

Количество- не менее 476 м2

| Наименование товара | Наименование параметра | Требуемые значения | Значение параметра, предложенного участником |
| --- | --- | --- | --- |
| Пленка ПВХ (лайнер) | Толщина | Не менее 1,5 мм |  |
|  | Цвет | Голубой – не менее 449 м2, темно-голубой – не менее 27 м2 |  |
|  | Состав | Должна состоять из нескольких слоев, соединенных между собой очень прочно и армированных сетью нитей из полиэстера |  |
|  |  | В состав материала должны входить бактерицидные и противогрибковые добавки, для уменьшения возможности образования слизи и органических загрязнений на поверхности бассейна. Антимикробная обработка верхнего слоя. |  |
|  | Покрытие | Акриловое, лаковое |  |
|  | Устойчивость: | Должна быть устойчива к УФ-лучам и атмосферным явлениям. |  |
|  |  | Должна быть устойчива к средствам для очистки и дезинфекции воды. |  |
|  |  | Должна обладать повышенной цветостойкостью |  |

Руководитель предприятия

________________________                                                 _________________________

( Ф.И.О.)                                                                    (подпись)            М.П.

Приложение № 4 Проект договора

Проект договора

г. Мелеуз                                                                                                         «___» __________ 2019 г.

Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Хакимова Фиделя Вагизовича, действующего на основании Устава, с одной  стороны, и ____________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, действующего на основании ________, с другой стороны, и вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на основании протокола №_______ от _____ г., заключили настоящий  Договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по Капитальному ремонту плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2 (далее по тексту Работы), в соответствии с требованиями действующих норм, правил и стандартов, Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1), согласно Смете (Приложение № 3), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

1.2. Исполнитель обязуется  выполнить работы и сдать результат Работ, готовый к эксплуатации, в сроки, предусмотренные в п. 3.1. настоящего Договора.

2. Права и обязанности сторон

2.1.Общая стоимость Работ по настоящему Договору (цена Договора) определяется в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 1 к Договору) и составляет _______ руб. (________________________рублей ____ копеек), в том числе НДС 20%, что составляет ___________руб. (или НДС не предусмотрен).

Источник финансирования: За счет субсидии на иные цели бюджета городского поселения г. Мелеуз муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

2.2. Цена Договора, указанная в п. 2.1., включает в себя стоимость работ, материалов, оборудования и их доставку, стоимость сопутствующих (в том числе подготовительных) работ, необходимых для выполнения работ, вывоз и утилизацию строительного мусора, иные расходы, связанные с выполнением работ, сумму всех налогов, сборов, других обязательных платежей, компенсацию, иных издержек Исполнителя, а также затраты на:

- энергоресурсы в период выполнения работ Исполнитель определяет самостоятельно;

- соблюдение норм и правил технической, пожарной безопасности, соблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических норм и охрану объекта.

2.3. Цена Договора остается твердой и неизменной на протяжении всего срока выполнения Договора. Цена Договора может быть изменена только по письменному соглашению Сторон, оформленного в виде дополнительного соглашения к Договору, с соблюдением требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

2.4.Форма оплаты - безналичный расчет.

2.5. Заказчик оплачивает Исполнителю выполненные работы в течение 30 (тридцати) календарных дней, на основании подписанных Акта формы № КС-2, Справки формы № КС-3, счета на оплату, счета-фактуры, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.6. Моментом оплаты выполненных работ считается день поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя.

2.7. Аванс (предоплата) за Работы настоящим Договором не предусматривается.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Услуги по настоящему Договору должны быть оказаны в полном объеме и сданы Заказчику в следующие сроки: Не позднее 30-ти календарных дней с даты заключения договора.

3.2. Сроки начала и/или окончания выполнения Работ могут быть изменены по письменному соглашению Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения к Договору,  с соблюдением требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

3.3. Исполнитель по согласованию с Заказчиком вправе досрочно сдать результат выполненных Работ. Заказчик принимает и оплачивает эти Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4. Сроки, определенные Сторонами в Договоре, являются исходными для определения штрафных санкций.

4. Порядок обеспечения и выполнения работ

4.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования несет Исполнитель.

4.2. Стоимость материалов и оборудования для целей возмещения убытков, причиненных их случайной гибелью или случайным повреждением, определяется по закупочным ценам на основании платежных и первичных учетных документов.

4.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ переходит к Заказчику с момента исполнения обязанности Исполнитель по передаче Работ Заказчику по акту формы № КС-2. При просрочке передачи или приемки результата Работ риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ, несет Сторона, допустившая просрочку.

4.4. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества выполненных им Работ нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), стандартам и требованиям, предъявляемым к работам такого рода на территории РФ, а также иным требованиям законодательства РФ, действующим на момент выполнения работ.

4.5. Гарантийный срок на выполненные по настоящему Договору Работы составляет 18 (восемнадцать) месяцев с даты подписания Сторонами Акта формы № КС-2. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. Течение гарантийного срока начинается со дня приемки Заказчиком результата Работ (п. 5 ст. 724 ГК РФ). Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Гарантия качества результата Работ, распространяется на все, составляющее результата Работ.

4.6. В случае, если законодательством РФ предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом данного Договора, а также в случае, если законодательством РФ к лицам, выполняющим Работы, являющихся предметом данного Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, а также получение разрешения на строительство (выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором), Исполнитель обязан обеспечить наличие указанных документов в течение всего срока исполнения Договора.

4.7. Исполнитель вправе привлекать к выполнению работ других лиц (субподрядчиков).

4.8. Исполнитель гарантирует, что:

4.8.1. на момент подписания договора обладает всеми необходимыми разрешениями и допусками для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.8.2. на момент подписания Договора получил от Заказчика Техническое задание и иные исходные данные и документы, необходимые для выполнения Работ, предусмотренных настоящим Договором.

4.8.3. ознакомлен с требованиями техники безопасности, техническими характеристиками, правилами эксплуатации, схемой подключения и расположения энергетических сетей и иными конкретными условиями выполнения Работ.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик:

5.1.1. Обязан осуществить проверку соответствия оказанных Исполнителем Работ Техническому заданию,  а также  иным нормативным  требованиям к оказанию строительных работ.

Если Исполнитель будет выполнять Работы в нарушение документации, Заказчик имеет право письменно приостановить Работы или какой-либо ее части до устранения отступлений.

5.1.2. Вправе задержать оплату выполненных Работ до устранения недостатков, предусмотренных Актом, фиксирующим недостатки и сроки их устранения.

5.1.3. Вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5.1.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

5.2. Исполнитель:

Для реализации предмета настоящего Договора Исполнитель обязуется:

5.2.1. Своими силами качественно выполнить все Работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, Техническим заданием, Сводным Сметным расчетом, и сдать законченный результат работ в установленном порядке.

Провести необходимые обследования, проверки, контрольные испытания и измерения, изучить и проверить документы, подтверждающие выполнение Работ и их соответствие утвержденному Техническому заданию, нормам, правилам и стандартам.

5.2.2. Поставить необходимые материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, соответствующие строительным нормам и правилам, строительную технику, оборудование, а также осуществить приемку, разгрузку и складирование всего оборудования и материалов.

5.2.3. Осуществить подключение временных инженерных коммуникаций на период выполнения Работ и подключение (врезку) вновь построенных инженерных сетей к действующим (при необходимости).

5.2.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране места выполнения работ, а также охрану материалов, изделий, конструкций и оборудования.

5.2.5. Применяемые при выполнении Работ материалы, изделия и конструкции должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, выданные уполномоченными органами.

Применяемые материалы должны соответствовать требованиям Российского законодательства, правилам пожарной безопасности, государственным стандартам, а также требованиям законодательства РФ о защите окружающей среды и экологическому законодательству РФ.

5.2.6. Обеспечить содержание и уборку прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии, а также чистоту выезжающего строительного транспорта.

5.2.7. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- непредвиденных объемов работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;

- иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

5.2.8. Вывезти в трехдневный срок со дня подписания Акта приемки выполненных работ за пределы прилегающей территории Заказчика, принадлежащие Исполнителю строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, строительный мусор и другое имущество.

5.2.9. Нести ответственность за риск случайного уничтожения и/или повреждения объекта, результата Работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы до даты подписания Акта приемки выполненных Работ.

5.2.10. Нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе услуг людям, зданиям или оборудованию, их здоровью, имуществу; за ущерб, причиненный в результате повреждения инженерных магистральных трубопроводов (сетей) при проведении земляных работ и т.п.

5.2.11. Нести полную материальную ответственность перед Заказчиком за сохранность имущества Заказчика.

5.2.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего Договора.

6. Порядок выполнения и приемки работ

6.1. Исполнитель обязан уведомить Заказчика о готовности объекта к сдаче-приемке Работ с указанием предполагаемой даты проведения приемки таких Работ не менее чем за 2 (два) рабочих дня до такой даты.

6.2. Приемка выполненных Работ осуществляется подписанием Сторонами Акта формы № КС-2, Справки формы № КС-3.

6.3. В случае несоответствия результатов выполненных Работ условиям настоящего Договора, выявленных в процессе приемки, Заказчиком составляется Акт, фиксирующий дефекты и  устранения недостатков с указанием сроков их исправлений. Исполнитель обязан в согласованный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки за свой счет.

6.4. В случае отказа от приемки работ, документов, Заказчик должен предоставить Исполнителю письменные замечания (комментарии), разъясняющие причину отказа от подписания акта приемки выполненных работ с подробным описанием, какие требования Договора не были выполнены или должны быть доработаны. В этом случае Исполнитель должен в течение 5 (пяти) рабочих дней внести коррективы в результат выполненных работ и повторно направить Заказчику документы для приемки выполненных работ.

6.5. Заказчик вправе привлекать третьих лиц для приемки выполненных Исполнителем работ.

7. Выполнение работ

7.1. Исполнитель приступает к выполнению работ в срок, предусмотренный п. 3.1. настоящего Договора.

7.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Исполнитель своими силами и за свой счет обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Исполнителем этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Исполнителя.

7.3. Взаимодействие Сторон:

7.3.1. Представитель Заказчика будет осуществлять:

- контроль выполнения Работ, контроль соответствия используемых материалов и оборудования условиям Договора, Техническому заданию, Сводному сметному расчету и нормативной документации;

- проверку качества Работ. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ  в любое время в течение всего периода выполнения работ.

7.4. Обеспечение материалами, поставка оборудования:

7.4.1. Все поставляемые и применяемые Исполнителем материалы и оборудование (изделия) должны иметь сертификаты соответствия в рамках требований, установленных Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии", технические паспорта, протоколы испытаний образцов и другие документы, удостоверяющие их качество, соответствие санитарным, техническим нормам и нормам противопожарной безопасности, условиям и требованиям Договора.

7.4.2. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии вышеуказанных документов должны быть предоставлены Заказчику.

7.4.3. Поставляемые материалы, изделия, оборудование должно быть упаковано в тару (упаковку), обеспечивающую полную их сохранность при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах. Исполнитель обязуется обеспечить приемку, разгрузку, складирование и сохранность прибывающих на объект материалов и оборудования, в соответствии с требованиями стандартов и условий для данных материалов и оборудования. Если Заказчиком выявлены нарушения установленных правил складирования и хранения материалов и оборудования, Исполнитель должен немедленно их устранить. Исполнитель не вправе применять неправильно складированные и/или хранимые материалы и оборудование до получения решения Заказчика о возможности применения таких материалов и оборудования без ущерба качеству Работ, либо об их замене, при необходимости, соответствующего решения органа государственного контроля (надзора).

8. Изменение условий Договора

8.1. Изменение условий Договора при его исполнении в одностороннем порядке не допускается, за исключением их изменения по письменному соглашению Сторон, с соблюдением требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

- Обеспечение исполнения обязательств по договору

9.1. Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% начальной (максимальной) цены договора, что в рублевом эквиваленте составляет – __________ рублей.

В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, участник закупки предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в документации о закупке, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса.

9.2. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику в размере обеспечения исполнения договора, установленном в пункте 9.1. настоящего договора. Способ обеспечения исполнения договора определяется Исполнителем, с которым заключается договор, самостоятельно.

9.3. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в виде банковской гарантии:

9.3.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и иным требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.

9.3.2. Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

9.3.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения договора, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9.3.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

9.3.5.  Если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать исполнение Исполнителем обязательств по договору (в том числе в случае отзыва лицензии у банка, выдавшего банковскую гарантию), исполнитель обязуется предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнение договора. Новое обеспечение должно быть предоставлено на тех же условиях и в таком же размере, которые указаны в документации и договоре.

9.4. В случае внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора:

9.4.1. Внесение денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, должно быть произведено Исполнителем по следующим реквизитам Заказчика:

Получатель: УФК по Республике Башкортостан (ФУ администрации МР Мелеузовский район РБ – МАУ «Дворец Спорта» МР Мелеузовский район РБ л/с 30086330100)

ИНН 0263024548

КПП 026301001

р/с 40701810800001000040

БИК 048073001

Банк: Отделение – НБ Республика Башкортостан г.Уфа

В назначении платежа указать: В счет обеспечения контракта  (номер извещения)

9.4.2. Денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения договора, возвращаются Исполнителю Заказчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителя, направленного в адрес Заказчика при условии надлежащего выполнения исполнителем всех своих обязательств по настоящему договору. Указанные денежные средства перечисляются на расчетный счет, указанный Исполнителем в его письменном требовании.

9.4.3. В случае неисполнения Исполнителем своих обязательств, предусмотренных договором, обеспечение исполнения договора, денежные средства, внесенные в обеспечение исполнения договора, остаются у Заказчика, возврат денежных средств исполнителю не производится.

9.5. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения договора.

- 10. Ответственность сторон, соглашение о неустойке

10.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ), которые начисляются за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до фактического исполнения обязательств.

Размер процентов п. 1 ст. 395 ГК РФ определяется существующими в месте нахождения Заказчика, опубликованными Банком России и имевшими место в соответствующие периоды средними ставками банковского процента по вкладам физических лиц.

Заказчик не несет ответственность, предусмотренную ст. 395 ГК РФ, и не обязан платить проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ, а Исполнитель не вправе требовать от Заказчика уплаты процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае и за период (за время) несвоевременного финансирования (просрочки оплаты) Заказчику работ, предусмотренных настоящим Договором, за счет средств бюджета муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан.

10.3. Стороны пришли к соглашению о следующем размере неустойки: в случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (нарушения срока начала и/или окончания выполнения работ), полного или частичного неисполнения Исполнителем обязательств (или гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты договорной неустойки в размере 0,1% (но не более 30%) от общей стоимости невыполненных Исполнителем работ, начисленной за каждый календарный день нарушения срока (просрочки исполнения обязательства), предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, до фактического исполнения обязательств.

10.4. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем настоящего Договора повлекло его досрочное прекращение и Заказчик заключил взамен его аналогичный договор, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя в соответствии со ст. 393.1 ГК РФ возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в прекращенном Договоре, и ценой на сопоставимые работы по условиям договора, заключенного взамен прекращенного договора.

10.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны (третьих лиц).

10.6. В случае предъявления третьими лицами к Заказчику исков о взыскании убытков/ущерба, вызванных нарушением Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель будет привлечен в качестве ответчика, заменив тем самым Заказчика как ненадлежащую сторону. При этом все судебные издержки, понесенные Заказчиком, суммы ущербов/убытков третьих лиц должны быть полностью возмещены (компенсированы) Исполнителем.

10.7. В случае привлечения Заказчика, должностных лиц Заказчика к административной ответственности в результате действий (бездействия) Исполнителя, связанных с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязан полностью возместить Заказчику, должностному лицу Заказчика расходы, связанные с уплатой административного штрафа.

10.8. В случае аннулирования по предписанию уполномоченных органов власти организации Исполнителя в качестве стороны настоящего Договора, если такое аннулирование вызвано действиями (бездействием) Исполнителя, связанными с исполнением настоящего Договора, Исполнитель обязан возместить Заказчику все расходы, связанные с повторным осуществлением закупки, а также убытки, вызванные не заключением Договора (признанием Договора не заключенным или не действительным).

10.9. Спорные вопросы между Исполнителем и Заказчиком, возникшие по поводу недостатков выполненных работ  или их причин, могут быть решены путем назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несет Исполнитель, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Исполнитель Договора или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками. В этих случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе стороны поровну.

10.10. В случаях, не предусмотренных Договором, имущественная ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.11. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства, сверх неустойки. Убытки определяются в соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15 ГК РФ.

Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их возмещения Заказчик должен быть поставлен в положение, в котором он находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом.

Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или настоящим Договором, при определении убытков принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было, - в день предъявления иска. Исходя из обстоятельств, суд может удовлетворить требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в день вынесения решения.

Размер подлежащих возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью достоверности.

10.12. Если убытки, причиненные Заказчику, превышают сумму неустойки, причитающуюся ему на основании пункта 10.3. настоящего Договора, Заказчик вправе требовать от Исполнителя возмещения убытков в части, превышающей эту сумму.

10.13. Начисление процентов на проценты (сложные проценты) не допускается.

10.14. На сумму платежей, предусмотренных настоящим Договором, письменным соглашением Сторон или решением суда, проценты, установленные статьей 317.1 ГК РФ,                                   а также иные проценты и неустойки, не предусмотренные настоящим Договором или соглашением Сторон, не начисляются и не взыскиваются.

- 11. Досрочное расторжение договора

11.1. Досрочное расторжение Договора допускается по письменному соглашению Сторон.

11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем внесудебном расторжении Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств (ч. 1 и ч. 3 ст. 450 Гражданского кодекса РФ) в случае нарушения срока выполнения договорных обязательств Исполнителем более, чем на 10 (десять) календарных дней. При этом Договор будет считаться расторгнутым в день получения Исполнителем уведомления Заказчика о расторжении Договора в одностороннем порядке.

11.3. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.4. Уведомление Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Исполнителю любым из следующих способов: по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителю, указанному в настоящем Договоре, телеграммой, посредством факсимильной связи, по адресу электронной почты, с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его получении Исполнителем. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта Договора считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о получении Исполнителем указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.5. Односторонний отказ Исполнителя от исполнения Договора во внесудебном порядке не предусмотрен (не допускается).

11.6. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, а проценты, предусмотренные п. 1 ст. 395  ГК РФ, неустойка, предусмотренная п. 10.3. данного Договора, продолжают начисляться до дня фактического исполнения Стороной обязательства.

- 12. Обстоятельства непреодолимой силы (ФОРС-МАЖОР)

12.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в случае наступления обстоятельств непосредственно влияющих на исполнение Договора, возникших помимо воли Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных либо ограничительных мер законодательством РФ в период действия Договора.

12.1.1. Инфляционные процессы в экономике, отзыв лицензии у банка, приостановление или ограничение распоряжения (движения) денежных средств по расчетному счету и другие аналогичные обстоятельства к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

12.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные обстоятельства.

12.2.1. Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12.3. Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 20 (двадцати) календарных дней любая  из Сторон  имеет  право отказаться  от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков.

- 13. Рассмотрение споров

13.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров с обязательным соблюдением досудебного порядка урегулирования споров. Срок рассмотрения претензии составляет 10 (десять) календарных дней с даты ее получения.

- 14. Конфиденциальность

14.1. Исполнитель и его персонал не имеют права в течение срока действия Договора и трех лет после его окончания разглашать любую конфиденциальную информацию, относящуюся к обязанностям Исполнителя, к положениям Договора, к деятельности Заказчика, а также информацию третьих лиц, которая стала известна Исполнителю в связи с его деятельностью в рамках Договора, без предварительного письменного согласия Заказчика.

14.2. Все имущественные права на любые исследования, доклады, отчеты и другие материалы, созданные в графическом, электронном и любом другом виде, подготовленные Исполнителем для Заказчика в рамках Договора, принадлежат Заказчику, и Исполнитель должен не позднее даты расторжения или окончания срока действия Договора передать в распоряжение Заказчика всю такую документацию вместе с ее подробным перечнем. Исполнителю разрешается оставить у себя копии вышеупомянутых документов. Исполнитель не имеет права использовать, раскрывать или предоставлять эти материалы третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

- 15. Заключительные положения

15.1. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права по настоящему Договору третьей стороне. При исполнении Договора не допускается уступка права требования третьему(им) лицу(ам), перемена Стороны, за исключением случая реорганизации Сторон в результате присоединения, преобразования, слияния.

15.2. Стороны обязаны в течение 3 (трех) рабочих дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в банковских и/или почтовых реквизитах, указанных в Договоре. Действия Сторон, направленные на исполнение Договора, совершенные по реквизитам, указанным в Договоре, до получения письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий Договора.

15.3. Все изменения, дополнения, уведомления или иные сообщения и документы, направляемые друг другу Сторонами в рамках исполнения настоящего Договора, считаются действительными, если передаются посредством факса, телеграммы, заказным письмом с уведомлением о вручении или экспресс-почтой либо нарочно с курьером или при встрече уполномоченных представителей, содержат ссылку на Договор, подписаны уполномоченными лицами и содержат оттиски печатей Сторон.

15.4. В случае изменения законодательства РФ, издания (отмены) законодательных и иных нормативных правовых актов РФ, непосредственно касающихся предмета Договора, Стороны вносят соответствующие изменения или дополнения к Договору путем заключения дополнительных соглашений или прекращают его действие.

15.5. Договор вступает в силу момента подписания и прекращает свое действие (утрачивает силу) «31» декабря 2019 г.

15.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются Гражданским кодексом РФ и иным действующим законодательством РФ.

15.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой из Сторон.

15.8. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

- Приложение № 2 – Протокол соглашения о контрактной цене.

- Приложение № 3 – Сметная документация.

- Приложение № 4 - Конкретные показатели.

16. Адреса и банковские реквизиты сторон

| «ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- |
| МАУ «Дворец Спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ИНН 0263024548 КПП 026301001 453850, Республика Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Каранская, д. 2 тел: 8 (34764) 3-63-02 р/с 40701810800001000040 л/с 31086330100 Отделение – НБ Республика Башкортостан г .Уфа к/с нет БИК 048073001 ОКТМО 80641101001 _______________ Хакимов Ф.В. «___»_______________2019 г. М.П. |  |

Приложение № 1

к договору №__________

от «_____»____________ 20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район

РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Муниципальное автономное учреждение «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан |
| 2. | Адрес | 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская д.2 |
| 3. | Контактная информация заказчика | Директор МАУ «Дворец спорта»- Хакимов Фидель Вагизович 8 (34764) 3-63-02 |
| 4. | Вид работ | Строительно-монтажные работы |
| 5. | Предмет контракта | Капитальный ремонт плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2 |
| 6. | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта включает в себя стоимость выполнения работ, стоимость материалов, планируемых к применению, транспортные расходы, затраты на эксплуатацию машин и механизмов, обязательные налоговые платежи, а также иные затраты, не упомянутые, но необходимые для выполнения работ по данному муниципальному заказу. |
| 7. | Место выполнения работ (адрес объекта) | 453850, г. Мелеуз, ул. Каранская, д.2 |
| 8. | Объём выполняемых работ | В соответствии с локальным сметным расчётом (Приложение к контракту и техническому заданию) |
| 9. | Срок выполнения работ | В течение 30 календарных дней |
| 10. | Требования к объёму, качеству, техническим характеристикам работ, услуг, требования к их безопасности, требования к результатам и условиям работ, а также иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика. | Исполнитель обязан указывать товарные знаки всех применяемых материалов, наименование производителя предполагаемого для поставки товара при отсутствии в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя. Материалы, изделия и конструкции должны соответствовать ГОСТам, ТУ, паспортам, строительным нормам и правилам Российской Федерации, правилам техники безопасности, правилам охраны труда, правилам пожарной безопасности, документам о санитарной безопасности, которые подтверждают качество поставляемого оборудования и материалов. |
| 11. | Условия выполнения работ | Работы должны выполняться с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности на предприятиях, внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, правил пожарной безопасности. До начала производства работ Исполнитель обязан назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Предоставить заказчику копии приказов о назначении ответственного за выполнение работ на объекте. Монтажные работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком. В случае несогласованных действий Исполнитель устраняет последствия за свой счёт в сроки установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять согласования необходимо в двух экземплярах: по одному для Заказчика, Исполнителя. Все работы выполнять в полном соответствии со сметной документацией согласно дефектной ведомости технического задания с соблюдением строительных норм и правил. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию законченного ремонтом объекта. Все используемые материалы и готовые изделия, применяемые в процессе выполнения работ должны быть не бывшими в употреблении, должны иметь гигиенические сертификаты и сертификаты соответствия производителя, а также противопожарные сертификаты. В согласии на выполнение работ должны быть указаны ссылки на соответствие указанных материалов требованиям ГОСТов, ТУ и других нормативных документов. В ходе выполнении производственного процесса вести на объекте и по завершению всех работ сдать Заказчику исполнительную документацию, а именно: - общий журнал производства работ; - журнал по технике безопасности; - исполнительные схемы; - исполнительную документацию по объекту, оформленную в соответствии со всеми действующими нормами и требованиями; - наряды-допуски и т.п. |
| 12. | Общие требования к выполнению работ | Согласно перечня объёмов работ и нормативной документации (СНиП, ГОСТ, и иных документов действующих на территории РФ) |
| 13. | Требования к вывозу отходов | Отдельно выделенных площадей для складирования строительного мусора не имеется. Исполнитель обеспечивает ежедневную уборку ремонтируемых помещений и прилегающей территории. Вывоз строительного мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить в упакованном виде (мешки). |
| 14. | Требования по сроку гарантий качества на результаты работ | Гарантийный срок на выполненные работы и материалы должен составлять не менее 18 месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приёмки работ, а на смонтированное инженерное оборудование – согласно техническим паспортам. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты скрытого характера в выполненных работах, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Исполнителем» за свой счёт в согласованный сторонами срок. При отказе «Исполнителя» от составления или подписания акта обнаружения дефектов, «Заказчик» составляет односторонний акт. |
| 15. | Дополнительные требования | При производстве работ необходимо обеспечение нормального функционирования работы МАУ «Дворец спорта». На весь период производства ремонтных работ прилегающая территория и места работ должны поддерживаться в чистоте за счёт средств подрядчика. График работ по объекту (помещению) согласовывается с заказчиком. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным договором подряда. Работы по ремонту производить в рабочие дни с 8.30-17.30, в другое время по согласованию с Заказчиком. Работы выполняются на режимном объекте. В случае выполнения работ не имеющим гражданства РФ, необходимо до начала работ представить действующую временную регистрацию и разрешение на работу, оформленное соответствующим образом. |

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п / п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчётной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приёма-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приёмки законченного ремонтом объекта | Три рабочих дня с момента завершения работ |

Общие требования к выполнению работ (оказанию услуг): все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.  «Об охране окружающей среды»

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»

СНиП 82-01-95 – «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения»

СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СНиП 12-01-2004 – «Организация строительства»;

СПиП 12-03-2001и 2002 – «Безопасность труда в строительстве»;

ГОСТ 12.10004-91 – «Пожарная безопасность. Общие требования»;

СНиП 3.01.04-87 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов».

СНиП 2.04.09-84 – «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СНиП 2.08.02-89 – «Общественные здания и сооружения»;

СНиП 21-01-97 – «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

МГСН 4.09-97 – «Здания органов социальной защиты населения»;

СанПиН 2.1.2.1002-00 – «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

НПБ 88-2001 – «Установки по пожаротушению и сигнализации. Нормы и правила проектирования».

ВСН 59-88 – «Электрооборудование жилых и общественных зданий».

Реконструкция плавательного бассейна

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж донных сливов, диаметром не менее 100 мм. | 10 компл. | Не менее 0,1 |
| 2 | Демонтаж навесных блоков фильтрации | шт | Не менее 4 |
| 3 | Разборка гидроизоляционного ПВХ покрытия | 100 м2 | Не менее 3,902 |
| 4 | Разборка покрытия из войлока | 100 м2 | Не менее 3,902 |
| 5 | Очистка поверхности щетками | м2 | Не менее 39,02 |
| 6 | Обеспыливание поверхности | м2 | Не менее 275 |
| 7 | Разборка декоративного камня | 100 м2 | Не менее 0,18 |
| 8 | Очистка помещений от строительного мусора | 100 т | Не менее 0,01628 |
| 9 | Частичное восстановление стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | Не менее 0,33 |
| 10 | Частичное восстановление поверхности бортов | 100 м2 | Не менее 0,12 |
| 11 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 | Не менее 2,75 |
| 12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 | Не менее 1,152 |
| 13 | Оклейка поверхностей поливинилхлоридным пластикатом | 100 м2 | Не менее 3,9 |
| 14 | Оклейка поверхностей армированной ПВХ мембраной (полосы) | 100 м2 | Не менее 0,27 |
| 15 | Монтаж навесных блоков фильтрации | шт | Не менее 4 |
| 16 | Установка донных сливов, диаметром 100 мм. | 10 компл. | Не менее 0,1 |
| 17 | Устройство плинтусов под декоративный камень (профиль под декоративный камень) | 100 м | Не менее 0,73 |
| 18 | Устройство покрытий на цементном растворе из декоративного камня | 100 м2 | Не менее 0,1844 |
| 19 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | Не менее 1,5 |
| 20 | Шпатлевка цементная Кнауф Мульти-финиш фасадная (25 кг) или эквивалент | кг | Не менее 60 |
| 21 | Лайнер(пленка для бассейна) Cefil голубой (Испания) или эквивалент | м2 | Не менее 449 |
| 22 | Лайнер (пленка для бассейна) Cefil темно-голубой (Испания) или эквивалент | м2 | Не менее 27 |
| 23 | Герметик (уплотнитель швов), 1кг или эквивалент | шт | Не менее 4 |
| 24 | Геотекстиль не менее 300 г/м2 или эквивалент | м2 | Не менее 429 |
| 25 | Профиль под декоративный камень "Копинг", арт. 19823 (Франция) или эквивалент | м | Не менее 72 |
| 26 | Камень бортовой Волна, прямой 50 х 25, серия Rustique bullee (Франция) (2 шт/п.м.) или эквивалент | п.м. | Не менее 72 |
| 27 | Камень 50 х 25, внешний прямой угол, серия Rustique bullee (Франция) или эквивалент | шт | Не менее 4 |
| 28 | Затирка для камня "Копинг" (20 кг) или эквивалент | мешок | Не менее 4 |

Исп. Давлетшина З.Р.

8(34764)3-63-02

Приложение № 2

к договору №_________

от «__»____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о контрактной цене

Муниципальное автономное учреждение  «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем    «Заказчик» в лице Директора Хакимова Фиделя Вагизовича, действующего на основании Устава  с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны, далее именуемые «Стороны» пришли к соглашению о нижеследующем:

1. Начальная (максимальная) цена контракта 1 793 930,00 (Один миллион семьсот девяносто три тысячи девятьсот тридцать) рублей 00 копеек:

- стоимость работ в ценах 2001 года согласно сметной документации _____ тыс. руб.;

- стоимость работ в ценах 2019 года согласно сметной документации _____ тыс. руб. (коэффициент перевода в цены 2019 года – _____);

- НДС 20% ______ тыс. руб.

2. Снижение стоимости по результатам запроса котировок в электронной форме на ____%.

3. Стоимость выполнения работ по Капитальному ремонту плавательного бассейна в здании МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район РБ, расположенного по адресу: 453850, г. Мелеуз, Каранская, 2 составляет   ____________(________________) рублей.

Подписи сторон:

| «ЗАКАЗЧИК» | «ИСПОЛНИТЕЛЬ» |
| --- | --- |
| МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ____________________ /Хакимов Ф.В. М.П. | ____________________ /___________ М.П. |

Приложение № 3

к договору

№____от «___»_________2019 г.

Сметная документация

………

| Заказчик: МАУ «Дворец спорта» муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан ____________________ /Хакимов Ф.В. М.П. | Исполнитель: |
| --- | --- |

Приложение № 4  к договору

№____от «___»_________2019 г.

КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

*Данное приложение оформляется с заявкой на участие

| Модель____________ Наименование страны происхождения товара:______________________ |  |
| --- | --- |

Количество- не менее 476 м2

| Наименование товара | Наименование параметра | Требуемые значения | Значение параметра, предложенного участником |
| --- | --- | --- | --- |
| Пленка ПВХ | Толщина | Не менее 1,5 мм |  |
|  | Цвет | Голубой – не менее 449 м2, темно-голубой – не менее 27 м2 |  |
|  | Состав | Должна состоять из нескольких слоев, соединенных между собой очень прочно и армированных сетью нитей из полиэстера |  |
|  |  | В состав материала должны входить бактерицидные и противогрибковые добавки, для уменьшения возможности образования слизи и органических загрязнений на поверхности бассейна. Антимикробная обработка верхнего слоя. |  |
|  | Покрытие | Акриловое, лаковое |  |
|  | Устойчивость: | Должна быть устойчива к УФ-лучам и атмосферным явлениям. |  |
|  |  | Должна быть устойчива к средствам для очистки и дезинфекции воды. |  |
|  |  | Должна обладать повышенной цветостойкостью |  |

Руководитель предприятия

________________________                                                 _________________________

( Ф.И.О.)                                                                    (подпись)            М.П.